Zamawiający:

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA

W BYDGOSZCZY

85 – 094 BYDGOSZCZ, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9; tel. (0-52) 585–40–00,

fax (0-52) 585-40-76

strona internetowa: www.jurasza.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NLZ. 2020.271.76

na:

„Dostawę akumulatorów i żarówek medycznych”

(Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:

| 31.44.00.00-2 | Akumulatory medyczne |
| --- | --- |
| 31.53.10.00-7 | Żarówki medyczne |

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanego dalej ustawą, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
w wysokości 139 000 euro.

- Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, 
a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i jej załącznikach lub w dokumentach 
i oświadczeniach złożonych w postępowaniu. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO” wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, którego treść zawarta jest w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów i żarówek medycznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje 63 niepodzielne części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy wszystkich części

  - Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne

dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne

atesty, świadectwa rejestracji i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia objętego

niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186, ze zm.)

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnych atestów, certyfikatów, kart technicznych i świadectw rejestracji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186, ze zm.).

  - Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby posiadały okres gwarancji min. 6 m-cy od daty dostawy.

  - W opisie przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy, które są jednocześnie nazwą sprzętu będącego na wyposażeniu Zamawiającego. Tym samym Zamawiający chciał poinformować Wykonawców, że wymaga, aby proponowany przez nich asortyment był ściśle kompatybilny z posiadanym sprzętem. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, tj. produktów, które są bezpośrednimi odpowiednikami produktów przedstawionych w specyfikacji. Wykonawca może zaproponować produkt innego producenta niż wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji, co, do których musi wykazać w kolumnie 10 formularza cenowego, tzw. cechy „synonimu” o parametrach równoważnych lub przewyższających tj. identyczności przeznaczenia wyrobu i jego walorów użytkowych.

  - Wykonawca ma obowiązek zaznaczyć w formularzu cenowym pod opisem Zamawiającego numer katalogowy zaoferowanego asortymentu. Poza tym Wykonawca ma obowiązek posiadania i w razie konieczności okazania dokumentów potwierdzających, że oferowany asortyment równoważny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga podania numerów katalogowych do wszystkich pozycji wymienionych w formularzu cenowym.

  - Zamawiający wymaga faktur w wersji elektronicznej. Fakturę można przesłać Zamawiającemu na adres: e-faktury-kancelaria@jurasza.pl lub za pomocą platformy PEF dostępnej na stronie https://efaktura.gov.pl/ (numer identyfikacyjny skrzynki odbiorczej Zamawiającego: PL5542231069).

  - W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przekracza 15 000,00 zł lub równowartość tej kwoty), obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.) – faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT.

  - Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawców, którzy składając oferty poinformowali, zgodnie z art.91 ust.3a Ustawy PZP, że wybór ich oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do podania:

- informacji dotyczącej możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu

zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach

- nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do  jego powstania oraz ich wartości bez kwoty podatku

- kwoty podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej, o ile nie wynika to z treści złożonej oferty.

  - Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności – Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez Wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług.

  - Zamawiający wymaga w trakcie realizacji umowy, aby na każde jego wezwanie Wykonawca zobowiązał się do przedłożenia Zamawiającemu atestów i świadectw rejestracji dotyczących przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.

Dz. U. z 2020 r., poz. 186, ze zm.).

  - Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia o posiadaniu niezbędnej dokumentacji potwierdzającej parametry oferowanych  akumulatorów i żarówek medycznych oraz o posiadaniu atestów i świadectw, dopuszczających do obrotu na rynku unijnym materiały medyczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186, ze zm.)

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia przed rozstrzygnięciem postępowania w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego katalogów producenta na zaoferowane akumulatory i żarówki medyczne.

Katalogi należy przesłać na adres: e-mail: alas@jurasza.pl lub Kancelaria Główna Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, (bud. A pok. 15) z dopiskiem KATALOGI!!!  NLZ 2020.271.76 „Dostawa akumulatorów i żarówek medycznych”.

  - Zamawiający zastrzega sobie, w ramach przedmiotu umowy, prawo do żądania od Wykonawcy zwiększenia rozmiaru dostaw jednego asortymentu, kosztem odpowiedniego wartościowo zmniejszenia dostaw innego asortymentu (w stosunku do wielkości określonych w formularzu cenowym) przy niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zapewni stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: alas@jurasza.pl, formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ uwzględniający wszystkie kody – numery katalogowe do wszystkich oferowanych wyrobów.

  - Przedmiot zamówienia powinien posiadać oznakowania w języku polskim bądź wyrażony za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

  - Zamawiający wymaga, aby oferty były składane w wersji papierowej (szczegółowy opis składania ofert i innych dokumentów ww. formie w rozdziale 11 i 12 niniejszej SIWZ).

  - Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był opakowany w sposób zabezpieczający

go przed uszkodzeniem.

3.23. 	Osoby odpowiedzialne za dokonywanie zamówień:

- specjalista ds. logistyki mgr Adam Łassa,

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się i stosowali: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP PRZY ZAKUPACH, ZLECENIACH stanowiące odpowiednio załączniki nr 1  do zał. nr 8  SIWZ (główne postanowienia umowy).

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, w takim przypadku składając ofertę, informuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (niniejszy wymóg konkretyzuje się jedynie w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego).

  - W przypadku złożenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy trzech uzasadnionych

reklamacji, Zamawiającym jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

  - Wykonawca zapewni stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Zamawiający przewiduje zmianę umowy, w ten sposób, że okres obowiązywania umowy zostanie

przedłużony, z tym zastrzeżeniem, iż nie więcej niż o 1/4 pierwotnie określonego okresu obowiązywania umowy tylko i wyłącznie w związku z zaistnieniem okoliczności polegającej na niedostarczeniu w okresie obowiązywania umowy określonym w umowie, Zamawiającemu towaru opisanego w umowie i wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w § 10 umowy.

  - Wymagany termin załatwienia reklamacji dla części 1-63 minimalny 1 dzień roboczy, maksymalny 7 dni roboczych.

  - Wymagany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w terminie do 7 dni roboczych od

złożenia zamówienia.

  - Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych części zawarte są w załączniku nr 2 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Formularz cenowy można wypełnić jedynie dla tych części, na które zostanie złożona oferta.

UWAGA WAŻNE!!!

Formularz ofertowy i cenowy (załącznik nr 1, 2 do SIWZ) winien zawierać informacje dotyczące ceny oraz kryteriów oceny ofert.

  - Strony zobowiązują się, że ani Strony ani ich pracownicy lub przedstawiciele (i) nie będą oferować, dokonywać, obiecywać, autoryzować ani akceptować jakichkolwiek płatności lub przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym między innymi łapówek, bezpośrednio lub pośrednio, urzędnikom państwowym, organom regulacyjnym ani nikomu innemu w celu wpływania, wywoływania bądź nagradzania działania, zaniechania lub wydania decyzji w celu zagwarantowania nieuzasadnionej korzyści lub uzyskania bądź zachowania źródła przychodów (ii) będą stosować się do wszelkich praw antykorupcyjnych i innych pokrewnych regulacji. Strony oraz ich pracownicy lub przedstawiciele nie będą dokonywać płatności ani ofiarować upominków osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o naruszeniu postanowień niniejszego ustępu.

## OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7) USTAWY PZP UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej w rozumieniu art. 83

ustawy.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej części winna być pełna. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

  - Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów, ani zastosować aukcji elektronicznej dla wyboru oferty.

  - Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę. Oferta tego Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów w danej części zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1.	Wymagany termin realizacji zamówienia –– dla części 52-55, 58-63 sukcesywnie w terminie do 7 dni

roboczych, od daty złożenia zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy przez 36 miesięcy, dla części 1-51, 56-57 sukcesywnie w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia nie wcześniej niż 18.11.2020 r. w okresie od dnia określonego w umowie przez 36 miesięcy.

5.2. 	Dokonanie płatności będzie odbywać się przelewem w terminie do 60 dni, licząc od dnia prawidłowo wystawionych faktur, potwierdzonych przez osoby do tego upoważnione przez Zamawiającego.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

  - Zgodnie z art. 22 ust. 1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp: z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę „w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt., 8), który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności” oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1b ustawy, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków

- zdolności technicznej lub zawodowej;

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy dostawy tożsame lub podobne dostawie akumulatorów i żarówek medycznych stosownie do części, na którą zostanie złożona oferta o łącznej wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:

| Nr części | Wartość w PLN | Nr części | Wartość w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19 800,00 zł |  | 650,00 zł |
|  | 13 300,00 zł |  | 6 100,00 zł |
|  | 3 800,00 zł |  | 400,00 zł |
|  | 18 900,00 zł |  | 4 400,00 zł |
|  | 1 000,00 zł |  | 700,00 zł |
|  | 5 300,00 zł |  | 450,00 zł |
|  | 800,00 zł |  | 2 800,00 zł |
|  | 900,00 zł |  | 2 800,00 zł |
|  | 200,00 zł |  | 2 200,00 zł |
|  | 780,00 zł |  | 1 500,00 zł |
|  | 12 000,00 zł |  | 3 500,00 zł |
|  | 5 100,00 zł |  | 800,00 zł |
|  | 400,00 zł |  | 1 900,00 zł |
|  | 370,00 zł |  | 5 100,00 zł |
|  | 900,00 zł |  | 1 700,00 zł |
|  | 500,00 zł |  | 600,00 zł |
|  | 200,00 zł |  | 20 500,00 zł |
|  | 800,00 zł |  | 7 000,00 zł |
|  | 14 000,00 zł |  | 55 500,00 zł |
|  | 1 350,00 zł |  | 2 200,00 zł |
|  | 700,00 zł |  | 17 900,00 zł |
|  | 700,00 zł |  | 100,00 zł |
|  | 37 950,00 zł |  | 1 600,00 zł |
|  | 4 350,00 zł |  | 1 400,00 zł |
|  | 12 600,00 zł |  | 23 300,00 zł |
|  | 2 150,00 zł |  | 600,00 zł |
|  | 1 950,00 zł |  | 2 400,00 zł |
|  | 400,00 zł |  | 2 800,00 zł |
|  | 32 800,00 zł |  | 5 100,00 zł |
|  | 1 500,00 zł |  | 15 200,00 zł |
|  | 2 100,00 zł |  | 600,00 zł |
|  | 1 900,00 zł |  |  |

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt. 7.2 a) SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.

  - Wykonawcy występujący wspólnie:

-	winni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zwarciu umowy w sprawie zamówienia,

-	ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

-	warunki określone przez Zamawiającego muszą spełniać łącznie wszyscy uczestnicy konsorcjum,

- 	jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7 	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp, których opis został dokonany w pkt. 6.1 1) i 2) SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, których opis został dokonany w pkt. 6.1 3) SIWZ powyżej, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1b, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w punkcie  6.1 3) c)  SIWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedstawienia następujących dokumentów:

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnego z wymaganiami zawartymi w punkcie 6.2 c) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedstawienia na wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego następujących dokumentów:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp ;

- w przypadku podmiotów zagranicznych:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 7.3.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.3.2)a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,  złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.3.1) lub 7.3.2) SIWZ.

## Pozostałe wymagane od Wykonawców dokumenty:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (ZOBOWIĄZANIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ).

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w  art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, wypełniając odpowiednio załącznik nr 4 oraz 3 do SIWZ.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum, s. c.) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie , w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Ponadto do oferty dołączą pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) pełnomocnika upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Każdy ze wspólników/ uczestników spółki cywilnej/konsorcjum musi przedłożyć oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, wypełniając załącznik nr 6 do SIWZ i załączając do oferty. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ (Oświadczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9).

7.6         Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy   
                wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz  
                spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu powyżej, uchyla 
                się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
                zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w  
                 postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  - Zamawiający zastrzega sobie, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  ustawy Pzp, a które zostały opisane w pkt. 7 SIWZ.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz. 700 zm.).

  - Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów ujętych w pkt. 7 SIWZ powyżej według zasady spełnia/nie spełnia.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkie wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje związane z postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać sobie wzajemnie e-mailem (za wyjątkiem oferty, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w tym oświadczeń, jak też uzupełnienia tych dokumentów w trybie art. 26 ustawy Pzp, które należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej).

  - Jeżeli dokumenty, informacje, oświadczenia itp. zostaną przekazane e-mailem, na żądanie jednej ze stron strona druga ma obowiązek potwierdzenia ich otrzymania.

  - Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: mgr Bożena Kula,

tel.052/ 585-43-04, e-mail: b.kula@jurasza.pl;

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mgr inż. Adam Łassa,

tel. /52/ 585-43-52.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłając wniosek na adres e-mail: b.kula@jurasza.pl. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie opublikuje zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej www.jurasza.pl.

  - Informacje i wyjaśnienia niewymagające formy pisemnej można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

  - Wszelkie wezwania oraz zawiadomienia (w tym o rozstrzygnięciu postępowania) zostaną przesłane Wykonawcom na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1.	Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt. 12.3 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysokości:

| Nr części | Wartość w PLN | Nr części | Wartość w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 260,00 zł |  | 20,00 zł |
|  | 180,00 zł |  | 30,00 zł |
|  | 50,00 zł |  | 20,00 zł |
|  | 250,00 zł |  | 10,00 zł |
|  | 15,00 zł |  | 80,00 zł |
|  | 60,00 zł |  | 10,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 60,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 10,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 10,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 40,00 zł |
|  | 160,00 zł |  | 40,00 zł |
|  | 60,00 zł |  | 30,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 20,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 50,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 10,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 25,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 60,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 20,00 zł |
|  | 180,00 zł |  | 10,00 zł |
|  | 20,00 zł |  | 240,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 80,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 640,00 zł |
|  | 440,00 zł |  | 30,00 zł |
|  | 50,00 zł |  | 210,00 zł |
|  | 140,00 zł |  | 10,00 zł |
|  | 30,00 zł |  | 20,00 zł |
|  | 20,00 zł |  | 20,00 zł |
|  | 10,00 zł |  | 270,00 zł |
|  | 400,00 zł |  | 10,00 zł |
|  | 260,00 zł |  | 30,00 zł |
|  | 180,00 zł |  | 30,00 zł |
|  | 50,00 zł |  |  |

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia.

w jednej z niżej wymienionych form:

- pieniądzu – przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: 64-1500-1360-1213-6008-5200-0000 na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg na dostawę akumulatorów i żarówek medycznych” NLZ.2020.271.76 oraz w tytule przelewu podać nr NIP.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

9.2	W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby oryginał lub kopia dowodu wpłaty dołączony został do oferty. W każdym przypadku oryginał lub kopia  dowodu wpłaty nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. 
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wniesienie w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu (łącznie z podana godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu dołączona została do oferty. Oryginał dokumentu nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu (łącznie z godziną), o którym mowa 
w pkt. 12.1 SIWZ. Przez doręczenie uznaje się złożenie oryginału dokumentu w kasie siedziby Zamawiającego budynek B pok. 2, czynnej od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy (chyba, że 10 dzień danego miesiąca przypadać będzie w środę to kasa będzie czynna w tym właśnie dniu, w tej sytuacji następny dzień czyli czwartek będzie dniem, w którym kasa będzie nieczynna) w godzinach 10:00 – 13:00, z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu (łącznie z godziną) przyjęcia dokumentu w dniu składania ofert.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego na piśmie o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie wskazanej w pkt. 9.1 a) SIWZ (w pieniądzu) terminem wniesienia wadium jest data i godzina uznania rachunku bankowego Zamawiającego (zaksięgowania wymaganej kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego).

- W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach (gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, albo poręczenia), koniecznym jest, aby gwarancja/poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja/poręczenie obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ, poczynając od dnia składania ofert.

- Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, formie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1.	Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2	Termin związania ofertą może zostać przedłużony przez Wykonawcę samodzielnie.

10.3	Termin związania ofertą może zostać przedłużony na wniosek Zamawiającego, przy czym prawo to przysługuje Zamawiającemu jednorazowo.

10.4	Przepis art. 85 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) stosuje się odpowiednio.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę we wskazanym miejscu i w wyznaczonym terminie. Uczestnik konsorcjum pod rygorem odrzucenia oferty jego i oferty konsorcjum, nie może złożyć samodzielnie odrębnej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

  - Ofertę składa się w formie pisemnej i wyłącznie w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści, w formacie nie większym niż A4.

  - Ofertę składa się na druku formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), wraz  z którym należy złożyć następujące, odpowiednio wypełnione dokumenty:

a)  formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

b)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ)

c)  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 4 do SIWZ)

d) Oświadczenie rejestracji (załącznik nr 5)

e)  pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

f) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom    (jeżeli dotyczy) (załącznik nr 6 do SIWZ).

g)  Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) –  pkt.7.4 b) SIWZ

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na Wezwanie Zamawiającego będzie zobligowany do złożenia dokumentów lub/i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  ustawy Pzp, a które zostały opisane w pkt. 7 SIWZ.

  - W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć je wraz z tłumaczeniem i osobiście je poświadczyć.

  - W przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993), Zamawiający będzie mógł zażądać od wykonawcy tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są 
w oryginale.

  - Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.7 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Każda strona oferty, jak i miejsce wniesienia zmian (poprawki, uzupełnienia, skreślenia itp.) powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, a w przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

  - Zaleca się złożenie oferty  w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, gdzie arkusze (kartki) są kolejno ponumerowane, zszyte lub połączone inną techniką w jedną całość.

  - Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych.

  - Składane podpisy powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować, przy czym za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem:

„Oferta na dostawę akumulatorów i żarówek medycznych”

NLZ.2020.271.76

Nie otwierać przed dniem 06.10.2020 r. godz. 11:00

  - W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, Wykonawca zobowiązany jest na kopercie doręczyciela umieścić dopisek OFERTA PRZETARGOWA NLZ.2020.271.76.

  - Opakowanie oferty powinno być zamknięte w sposób zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  - Oferta złożona w kancelarii Zamawiającego zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data 
i godzina złożenia.

  - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

  - Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak ustalona dla składania ofert, z dopiskiem na zmienionej części oferty oraz kopercie przygotowanej zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji „zmiana do oferty”.

  - Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, za wyjątkiem podanych w art. 97 ust. 2 ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ) w sposób określony w przywołanym artykule.

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert określonym w pkt. 12 SIWZ zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. informacje zgodnie z odpowiednimi wyrokami Sądu Antymonopolowego i Sądu Najwyższego należy umieścić w wewnętrznej kopercie oraz opisać „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

  - Zamawiający informuje, że w sytuacji, kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, ale nie dołączył jednocześnie do oferty uzasadnienia ten fakt potwierdzającego, wówczas Zamawiający ma prawo uznać, że zastrzeżenie w tym zakresie jest nieskuteczne, a  informacje jako błędnie zastrzeżone zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.

  - Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę uzasadnienie, po przeprowadzonej przez Zamawiającego analizie i wezwaniu do wyjaśnień – nie zostanie uznane za wystarczające – wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne i informacje nim objęte zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 
w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 (pokój nr 6 w podziemiach) w terminie do dnia 06.10.2020 r. do godziny 10:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2020 r. o godz. 11:00 w Dziale Logistyki i Zamówień Publicznych,

Budynek A - pokój 22 a, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy.

  - Zakres informacji podawanych podczas otwarcia Zamawiający poda zgodnie z art. 86 ustawy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym formularzu oferty i formularzu cenowym, stanowiących załączniki odpowiednio nr 1 i nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Cena oferty to cena jednostkowa netto pomnożona przez ilość zamawianego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) wynikająca z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszt towaru, koszt transportu, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, złożenia urządzeń w magazynie Zamawiającego itp.

- Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie podlega negocjacjom.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

- Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z którym zostanie zawarta umowa o zamówienie publiczne.

UWAGA: Cenę oferty oraz inne wartości wykazane w Formularzu oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY I SPOSOBU OCENY OFERT

- Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami dla części 1-63 jakimi są:

cena brutto – 60 % oceny

jakość realizacji dostaw – 40 % oceny

* cena brutto to wartość ogółem wynikająca z kolumny nr 9 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

- Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Cena oferowana min. brutto

C = (-------------------------------------------- x 60%) x 100 = liczba pkt. otrzymanych w danym kryterium

Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty- cena

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 60 punktów.

- Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium jakość realizacji dostaw, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:

Ilość punktów przyznanych za

jakość realizacji dostaw oferty badanej

JRD = (  --------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj.40 %

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość

punktów za jakość realizacji dostaw ( 40 pkt. )

gdzie: JRD - wartość punktowa badanej oferty- jakość realizacji dostaw

Parametry podlegające ocenie:

| L.p. | Parametry pożądane | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość Zamawiającego do zwrotu bądź wymiany zamówionego towaru, w stanie nie noszącym śladów użytkowania, w okresie do 30 dni od daty dostawy na koszt Wykonawcy bez podawania przyczyny. Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia: 15 pkt. | TAK („oferujemy”) - 15 pkt. NIE („nie oferujemy”) – 0 pkt. |
| 2. | Możliwość Zamawiania przez Zamawiającego towaru w dowolnej ilości sztuk (pojedyncze sztuki) zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia: 5 pkt. | TAK („oferujemy”) - 5 pkt. NIE („nie oferujemy”) - 0 pkt. |
| 3. | Jakość obsługi klienta - deklarowany czas reakcji/ odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/ monit Zamawiającego liczony w dniach roboczych od momentu wysłanego zgłoszenia. Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia: 20 pkt. | Deklarowany czas reakcji/ odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/ monit Zamawiającego drogą e-mail bądź fax i pocztą w sprawach istotnych np.: - reklamacja - prośba o wystawienie korekty faktury - wymiana/zwrot towaru i inne zgłoszone wątpliwości wymagające natychmiastowej reakcji. 1-2 dni - 20 pkt. 3- 4 dni- 10 pkt. 5-6 dni – 5 pkt. 7 dni i więcej - 0 pkt. |

* powyższe należy oświadczyć na druku formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) w punktach 2-4.

14.3     W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego czasu

reakcji/ odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/ monit Zamawiającego jak również w parametrach „Możliwość Zamawiania przez Zamawiającego towaru w dowolnej ilości sztuk (pojedyncze sztuki) zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego” oraz „Możliwość Zamawiającego do zwrotu bądź wymiany zamówionego towaru, w stanie nie noszącym śladów użytkowania” nie wskaże TAK lub NIE wówczas oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2) ustawy Pzp, jako niezgodna z SIWZ.

    - Jeżeli Wykonawca w parametrach „Możliwość Zamawiającego do zwrotu bądź wymiany zamówionego towaru, w stanie nie noszącym śladów użytkowania wpisze TAK uzyska 15 pkt, jeżeli wpisze NIE uzyska 0 pkt”.

    - Jeżeli Wykonawca w parametrach „Możliwość Zamawiania przez Zamawiającego towaru w dowolnej ilości sztuk (pojedyncze sztuki z opakowań zbiorczych) zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego wpisze TAK uzyska 5 pkt, jeżeli wpisze NIE uzyska 0 pkt”.

    - Jeżeli Wykonawca zaoferuje deklarowany czas reakcji:

●	dłuższy niż 7 dni roboczych wówczas oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2) ustawy Pzp, jako niezgodna z SIWZ

●	krótszy niż 1 dzień roboczy – Zamawiający wpisze ten termin do postanowień Umowy, natomiast dla celów oceny oferty uzna, iż Wykonawca zaoferował deklarowany czas reakcji 1 dzień roboczy.

- Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 14.2,

obliczona wg wzoru:

O = C + JDR -  ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

JDR – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za jakość realizacji dostaw

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów            
spełniająca wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
 z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)  oraz niniejszej specyfikacji.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

UWAGA: przekroczenie deklarowanego czasu reakcji/ odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/ monit Zamawiającego („JRD”) podczas realizacji umowy, spowoduje nałożenie na Wykonawcę wysokiej kary umownej. Wysoka kara jest restrykcyjna, gdyż deklarowany czasu reakcji jest kryterium oceny ofert. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy, aby pochopnie nie skracał deklarowanego czasu reakcji wyłącznie celem uzyskania większej liczby punktów w kryterium „deklarowanego czasu reakcji”.

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) oraz niniejszej specyfikacji.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W

CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ W TRAKCIE JEJ TRWANIA

  - Zamawiający zaprosi Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego. Jeśli termin wskazany w zaproszeniu nie będzie odpowiadał, Wykonawca musi zwrócić się do Zamawiającego niezwłocznie celem ustalenia innego terminu lub wskazać inny sposób podpisania umowy, np. przesłanie kurierem lub pocztą. Wykonawca jest zobowiązany do przybycia w podanym terminie, lub do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego (po uwzględnieniu okoliczności, o których mowa powyżej). Brak jakiejkolwiek informacji, nie nadesłanie umowy w terminie, czy też niestawienie się bez uprzedniego powiadomienia Zamawiający będzie traktował, jako uchylanie się od podpisania umowy.

  - Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

  - Wykonawca, wraz z ofertą złoży Oświadczenie o posiadaniu wszelkich niezbędnych atestów,

certyfikatów, kart technicznych i świadectw rejestracji dotyczących przedmiotu zamówienia,

dopuszczających do obrotu na rynku unijnym materiały medyczne objęte niniejszą specyfikacją

istotnych warunków zamówienia oraz oświadczenie o zobowiązaniu się do ich przedstawienia na

każde żądanie Zamawiającego (zał. nr 5).

  - Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do

dostarczenia przed podpisaniem umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: alas@jurasza.pl, formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ uwzględniający wszystkie kody – numery katalogowe do wszystkich oferowanych wyrobów.

15.5        Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do

dostarczenia przed rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy wszelkich niezbędnych atestów, certyfikatów, kart technicznych i świadectw rejestracji dotyczących przedmiotu zamówienia, dopuszczających do obrotu na rynku unijnym materiały medyczne będące przedmiotem postępowania.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

- GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY

17.1.	Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 8 niniejszej specyfikacji tj. „Główne postanowienia umowy”.

17.2.	Przyjmuje się, że główne postanowienia umowy stanowiące załączniki 8 do niniejszej specyfikacji niezakwestionowane pisemnie przed upływem terminu składania ofert, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

18.1 	Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu   
             podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  
             w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.2	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków   
             zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5   
             ustawy.

18.3	Na podst. art. 180 ust. 2 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.4	Na podst. art. 181 ust 1 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania   
           poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub  
           zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje  
            odwołanie na podst. art. 180 ust. 2.

18.5	Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące

skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

Załączniki:

załącznik nr 1 Formularz oferty

załącznik nr 2 Formularze cenowe

załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w zw. art. 25a ust. 1 ustawy PZP

załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zw. z art. 25a ust. 1 ustawy PZP

załącznik nr 5 Oświadczenie rejestracji

Załącznik nr 6 Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

załącznik nr 7 Wykaz głównych dostaw

załącznik nr 8 Główne postanowienia umowy dla części 1-63

załącznik nr 9 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

załącznik nr 10 Ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)

Komisja przetargowa w składzie:

mgr inż.  Magdalena Marciniak

mgr Małgorzata Ptasznik-Rudnicka

mgr inż.  Adam Łassa

mgr Bożena Kula

przedkłada do zatwierdzenia niniejszą SIWZ, wraz z załącznikami.

Bydgoszcz, dn. 24.09.2020 r.

ZATWIERDZIŁ							                     DYREKTOR

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

/-/  dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś

Ozn. postępowania NLZ.2020.271.76	Załącznik Nr 1

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

SZPITAL UNIWERSYTECKI nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

85-094 B Y D G O S Z C Z

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego opublikowanego w dniu 24.09.2020 r. w  Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 588909-N-2020 przetargu nieograniczonego, ogłoszonego także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.jurasza.pl pod nazwą „Dostawa akumulatorów i żarówek medycznych”–nr postępowania NLZ.2020.271.76, niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

| Nazwa Wykonawcy w przypadku konsorcjum należy wpisać wszystkich członków konsorcjum ze wskazaniem lidera |  | reprezentowany przez: ……………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |
| --- | --- | --- |
| Adres, siedziba |  |
| REGON | NIP |
| Nr telefonu | Nr faxu |
| Nr rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium |  |
| Adresy zamieszkania wspólników (dotyczy spółki cywilnej) |  |  |  |
| Adres e-mail Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym (zamieścić obowiązkowo): |
| Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą TAK*/NIE* * niepotrzebne skreślić |

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową

- brutto: ........................................................... zł,

słownie: ........................................................ złotych

- w tym:  stawka podatku od towarów i usług ..................... %

wynikającą z formularza cenowego, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.

Uwaga: Kryterium oceny ofert dla części: 1-63

- Oferujemy najkrótszy czas reakcji/ odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/ monit Zamawiającego nieprzekraczający 7 dni roboczych dla części:

| części nr 1 - | ….. dni roboczych |
| --- | --- |
| części nr 2 - | ….. dni roboczych |
| części nr 3 - | ….. dni roboczych |
| części nr 4 - | ….. dni roboczych |
| części nr 5 - | ….. dni roboczych |
| części nr 6 - | ….. dni roboczych |
| części nr 7 - | ….. dni roboczych |
| części nr 8 - | ….. dni roboczych |
| części nr 9 - | ….. dni roboczych |
| części nr 10 - | ….. dni roboczych |
| części nr 11 - | ….. dni roboczych |
| części nr 12 - | ….. dni roboczych |
| części nr 13 - | ….. dni roboczych |
| części nr 14 - | ….. dni roboczych |
| części nr 15 - | ….. dni roboczych |
| części nr 16 - | ….. dni roboczych |
| części nr 17 - | ….. dni roboczych |
| części nr 18 - | ….. dni roboczych |
| części nr 19 - | ….. dni roboczych |
| części nr 20- | ….. dni roboczych |
| części nr 21 - | ….. dni roboczych |
| części nr 22 - | ….. dni roboczych |
| części nr 23 - | ….. dni roboczych |
| części nr 24 - | ….. dni roboczych |
| części nr 25 - | ….. dni roboczych |
| części nr 26 - | ….. dni roboczych |
| części nr 27 - | ….. dni roboczych |
| części nr 28 - | ….. dni roboczych |
| części nr 29 - | ….. dni roboczych |
| części nr 30 | ….. dni roboczych |
| części nr 31 | ….. dni roboczych |
| części nr 32 | ….. dni roboczych |
| części nr 33 | ….. dni roboczych |
| części nr 34 | ….. dni roboczych |
| części nr 35 | ….. dni roboczych |
| części nr 36 | ….. dni roboczych |
| części nr 37 | ….. dni roboczych |
| części nr 38 | ….. dni roboczych |
| części nr 39 | ….. dni roboczych |
| części nr 40 | ….. dni roboczych |
| części nr 41 | ….. dni roboczych |
| części nr 42 | ….. dni roboczych |
| części nr 43 | ….. dni roboczych |
| części nr 44 | ….. dni roboczych |
| części nr 45 | ….. dni roboczych |
| części nr 46 | ….. dni roboczych |
| części nr 47 | ….. dni roboczych |
| części nr 48 | ….. dni roboczych |
| części nr 49 | ….. dni roboczych |
| części nr 50 | ….. dni roboczych |
| części nr 51 | ….. dni roboczych |
| części nr 52 | ….. dni roboczych |
| części nr 53 | ….. dni roboczych |
| części nr 54 | ….. dni roboczych |
| części nr 55 | ….. dni roboczych |
| części nr 56 | ….. dni roboczych |
| części nr 57 | ….. dni roboczych |
| części nr 58 | ….. dni roboczych |
| części nr 59 | ….. dni roboczych |
| części nr 60 | ….. dni roboczych |
| części nr 61 | ….. dni roboczych |
| części nr 62 | ….. dni roboczych |
| części nr 63 | ….. dni roboczych |

Uwaga: Kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt. 14.2.2 SIWZ.

INNE POZA CENOWE KRYTERIA

Uwaga: Kryterium oceny ofert dla części: 1-63

*niepotrzebne skreślić/

W pkt.3 /*niepotrzebne skreślić/

W PKT.4/*wpisać okres gwarancji/

- Oferujemy/nie oferujemy* Zamawiającemu możliwość zwrotu bądź wymiany towaru, w stanie nie noszącym śladów użytkowania, w okresie 30 dni od daty dostawy na koszt Wykonawcy bez podawania przyczyny.

Uwaga: Kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt. 14.2.2 SIWZ.

- Oferujemy/nie oferujemy* Zamawiającemu możliwość zamawiania przez Zamawiającego towaru w dowolnej ilości sztuk (pojedyncze sztuki) zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Uwaga: Kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt. 14.2.2 SIWZ.

Oferujemy okres gwarancji na zaoferowany towar w części nr …………….. nie krótszy niż 6 m-cy, na okres: ….. m-cy od dnia dostawy.

Parametry podlegające ocenie:

| L.p. | Parametry pożądane | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość Zamawiającego do zwrotu bądź wymiany zamówionego towaru, w stanie nie noszącym śladów użytkowania, w okresie do 30 dni od daty dostawy na koszt Wykonawcy bez podawania przyczyny. Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia: 15 pkt. | TAK („oferujemy”) - 15 pkt. NIE („nie oferujemy”) – 0 pkt. |
| 2. | Możliwość Zamawiania przez Zamawiającego towaru w dowolnej ilości sztuk (pojedyncze sztuki z opakowań zbiorczych) zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia: 5 pkt. | TAK („oferujemy”) - 5 pkt. NIE („nie oferujemy”) - 0 pkt. |
| 3. | Jakość obsługi klienta - deklarowany czas reakcji/ odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/ monit Zamawiającego liczony w dniach roboczych od momentu wysłanego zgłoszenia. Nieprzekraczający 7 dni roboczych. Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia: 20 pkt. | Deklarowany czas reakcji/ odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/ monit Zamawiającego drogą e-mail bądź fax i pocztą w sprawach istotnych np.: - reklamacja - prośba o wystawienie korekty faktury - wymiana/zwrot towaru i inne zgłoszone wątpliwości wymagające natychmiastowej reakcji. 1-2 dni - 20 pkt. 3- 4 dni- 10 pkt. 5-6 dni – 5 pkt. 7 dni i więcej - 0 pkt. |

- Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

  - cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

  - akceptujemy główne postanowienia umowy, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej/ich zawarcia w stosownych terminach,

  - akceptujemy postanowienia SIWZ,

  - transport oferowanych wyrobów odbywać będzie się na koszt i odpowiedzialność wykonawcy,

  - oferowane przez nas wyroby stanowiące przedmiot zamówienia odpowiednio spełniają wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadają wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji i inne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.

  - zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy na każde jego wezwanie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, a określonych w pkt. 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - Posiadamy niezbędne certyfikaty dopuszczające stosowanie przedmiotu zamówienia tj. akumulatorów i żarówek medycznych w Polsce i Unii Europejskiej i zobowiązujemy się do ich przedłożenia na każde wezwanie  Zamawiającego,

  - oferowane przez nas wyroby spełniają szczegółowe wymagania określone w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ),

  - zapoznaliśmy się z załącznikiem  „ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP PRZY ZAKUPACH, ZLECENIACH” stanowiący  załącznik nr 1 do zał. nr 8 SIWZ (główne postanowienia umowy) i zobowiązujemy się do jego stosowania.

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**.

Poinformowaliśmy każdą osobę o przekazaniu Zamawiającemu jej danych osobowych, której są

podane w Ofercie i jej załącznikach lub w dokumentach i oświadczeniach złożonych w

niniejszym postępowaniu.

*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5.13.      w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do

dostarczenia przed podpisaniem umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail:

alas@jurasza.pl, formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

uwzględniającego wszystkie kody – numery katalogowe do wszystkich oferowanych

wyrobów, (jeśli dotyczy).

5.14      Jeżeli złożono ofertę, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, to Wykonawca zobowiązany

jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie

prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

|  | nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. |
| --- | --- |
|  | będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………………………………….……………………………………..………… (Wpisać nazwę / rodzaj towaru, których dostawa będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia. |

- Częścią oferty są poniższe dokumenty:

stanowiące załączniki do niniejszego formularza ofertowego:

| Wyszczególnienie załączników |
| --- |
| nr | Nazwa | strona oferty |
| 1. | Formularz cenowy |  |
| 2. | inne (w tym pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy)…… |  |

- Oferta zawiera …….. stron kolejno ponumerowanych i trwale połączonych.

........................ dn. ...................... 		            ……..……………..............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2020.271.76							           Załącznik Nr 2

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

FORMULARZ CENOWY

Pojęcie produktu równoważnego opisano w pkt. 3.4. SIWZ.

Część 1. Akumulatory do posiadanych przez Szpital defibrylatorów typu Lifepak

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ąkumulator do defibrylatora Lifepak 20, NiMH 12V/2,0Ah | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ąkumulator do defibrylatora typu Lifepak 1000, LiMnO2 12V/4,5Ah | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ąkumulator do defibrylatora typu Lifepak 12, 12V/2.8Ah | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 2. Akumulatory do posiadanych przez Szpital defibrylatorów typu Artema

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ąkumulator do defibrylatora Cardio Aid MC, MC+, 100, Nicd 12V/1,3Ah | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ąkumulator do defibrylatora typu Cardio Aid 200, NiCd 12V/2,4Ah | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 3. Akumulatory do posiadanych przez Szpital defibrylatorów typu Philips

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ąkumulator do defibrylatora HeartStart XL, AGM 12V/2,0Ah | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ąkumulator do defibrylatora typu Philips MRx, Li-Ion 14,8V/6,0Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 4. Akumulatory do posiadanych przez Szpital defibrylatorówtypu Zoll

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ąkumulator do defibrylatora Zoll R-Series, R-Series Plus Li-Ion 10,8V/5,8Ah AGM 12V/2,0Ah | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 5. Akumulatory do posiadanych przez Szpital defibrylatorów typu Marquette

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ąkumulator do defibrylatora Marquette CardioServ, NiCd 12,0V/1,4Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 6. Akumulatory do posiadanych przez Szpital pulsoksymetrów typu Nellcor.

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do pulsoksymetru typu Nellcor N-290, SLA 6,0V/4,0Ah 290 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator do pulsoksymetru typu Nellcor N-395,, N595 SLA 6,0V/4,5Ah | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator do pulsoksymetru typu Nellcor N-550, SLA 12,0V/1,2Ah lub VRLA 12,0V/1,3Ah | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akumulator do pulsoksymetru Nellcor N-560, NiMH 9,6V/3,8Ah | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Akumulator do pulsoksymetru typu Nellcor N-600X, SLA 6,0V/4,5Ah | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 7. Akumulatory do posiadanych przez Szpital pulsoksymetrów typu IP 1010

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do pulsoksymetru typu Infunix IP 1010, Li-Ion | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 8.  Akumulatory do posiadanych przez Szpital pulsoksymetrów typu Criticon

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do pulsoksymetru typu Criticon OxyShuttle model 763960 NiCd 9,6V/2,2Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 9.  Akumulatory do posiadanych przez Szpital pulsoksymetrów typu Novametrix

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do pulsoksymetru typu Novametrix Oxypleth 520A AGM 12,0V/2,2Ah | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 10. Akumulatory do posiadanych przez Szpital pulsoksymetrów typu Smiths Medical

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do pulsoksymetru Smiths Medical, typu BCI 3303 NiMH 9,6V/1,5Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 11. Akumulatory do posiadanych przez Szpital pomp typu Braun

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Akumulator do pompy typu Perfusor Space, NiMH 4,8V/2,1Ah | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do pompy typu Perfusor Compact, NiCd 3,6V/0,6Ah; 0,94Ah | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do pompy typu Perfusor FM PCA, NiCd 7,2V/1,2Ah; 2,0Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do pompy typu Infusomat Space, NiMH 4,8V/2,1Ah | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do pompy typu Infusomat FM, NiCd 7,2V/2,0Ah | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do pompy typu Infusomat FMS, NiCd 7,2V/1,2Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 12.  Akumulatory do posiadanych przez Szpital pomp typu Ascor

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Akumulator do pompy typu AP-12, AP-22, SEP11S, , SEP21S, AP-31P, AP-23 NiCd 9,6V/0,94Ah - 1,3Ah | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do pompy typu AP-14 NiMH 9,6V/1,3Ah | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 13. Akumulatory do posiadanej przez Szpital pompy typu Aitecs

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Akumulator do pompy typu SEP-12S PLUS, SP-12S PRO NiMH 9,6V/1,3Ah | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 14. Akumulatory do posiadanych przez Szpital pomp typu Nutricia

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Akumulator do pompy typu Flocare 800 VRLA 12V/1,2Ah | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 15. Akumulatory do posiadanych przez Szpital pomp typu Hospira

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do pompy typu Plum A+ SLA 6,0V/4,0Ah (wym. 105x70x47mm) | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 16. Akumulatory do posiadanych przez Szpital pomp typu Terumo

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do pompy typu Terufusion TE-331 NiCd, 9,6V/0,9Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 17. Akumulatory do posiadanych przez Szpital pomp typu Akme

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do pompy typu Graseby 3100 3xAGM, 2,0V/2,5Ah | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 18. Akumulatory do posiadanych przez Szpital pomp typu Medima

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do pompy typu S1 NiMH 9,6V/2,0Ah | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 19 Akumulatory do posiadanych przez Szpital pomp typu Fresenius-Kabi

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do pompy typu Injectomat MC Agilia NiMH,6,0V/1,8Ah | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator do pompy typu Volumat MC Agilia Li-Ion 7,4V/2,2Ah | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator do pompy typu Ambix, Active, Amika NiMH 4,8V/1,8Ah | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akumulator do pompy typu Applix Smart NiMH 4,8V/1,2Ah | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Akumulator do pompy typu Pilot A2 VRLA 6,0V/1,3Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 20. Akumulatory do posiadanej przez Szpital piły firmy Stryker

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator sterylny "mały" S6 do piły-sternotomu typu 6212, NiCd, 9,6V/0.5 Ah, energia 4,8 Wh | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 21. Akumulatory do posiadanych przez Szpital kardiomonitorów Phoebus

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do kardiomonitora Phoebus typu P511, SLA 12,0V/2,3Ah | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 22. Akumulatory do posiadanych przez Szpital kardiomonitorów Artema

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do kardiomonitora typu Diascope Traveller SLA 12,0V/2,3Ah | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 23. Akumulatory do posiadanych przez Szpital kardiomonitorów Philips

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do kardiomonitora typu Invivo Precess 3160 Li-Ion 14,8V do bazy monitora 989803169491 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator do kardiomonitora typu MP5, MP20, MP30 Li-Ion 10,8V/6,0Ah M4605A | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator do kardiomonitora typu SureSigns VM6, SureSigns VM8 Li-Ion 10,8V/8,7Ah 989803194541 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akumulator do kardiomonitora typu do modułu pomiarowego IntelliVue X2 Li-Ion 10,8V/1,0Ah M4607A | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 24 Akumulatory do posiadanych przez Szpital kardiomonitorów Philips

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do kardiomonitora typu Goldway G30, Goldway G40 AGM lub SLA 12,0V/2,3Ah | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 25 Akumulatory do posiadanych przez Szpital kardiomonitorów Mindray

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do Kardiomonitoratypu Trio SLA lub AGM 12,0V/2,0Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator do kardiomonitora typu GT9003B SLA 12,0V/3,0Ah lub 7,0Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator do kardiomonitora MEC1200, PM8000, PM9000, AGM lub SLA 12,0V/2,3Ah | Szt. | 55 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 26  Akumulatory do posiadanych przez Szpital kardiomonitorów Nellcor

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do kardiomonitora Nellcor N5600 Plus NiMH 12,0V/3,8Ah | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 27  Akumulatory do posiadanych  przez Szpital kardiomonitorów Edan

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do kardiomonitora typ M8 Li-Ion 14,8V/4,2Ah | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 28  Akumulatory do posiadanych przez Szpital kardiomonitorów Med. Choice

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do kardiomonitora typu MMED6000DP/M3 SLA 12,0V/7,0Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 29 Akumulatory do posiadanych przez Szpital kardiomonitorów firmy GE Healthcare

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do kardiomonitora typu Carescape B450 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator do kardiomonitora typu Carescape B650 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 30. Akumulatory do posiadanych przez Szpital aparatów EKG Aspel

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do aparatu ekg typu Ascard 3 | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator do aparatu ekg typu Ascard Mr Blue, B56, B5 AGM 12,0V/0,7Ah | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator do aparatu ekg typu Ascard Mr Silver AGM 12,0V/1,3Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 31. Akumulatory do posiadanych przez Szpital aparatów EKG Philips

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do aparatu ekg typu Page Writer TC50 Li-Ion 10,8V/4,0Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 32. Akumulatory do posiadanych przez Szpital aparatu EKG M4Medical

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do aparatu ekg typul M-Trace Li-Ion 7,2V/2,2Ah | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 33. Akumulatory do posiadanych przez Szpital aparatu EKG Hellige

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do aparatu ekg Hellige typu EK-53, NiCd 21,6V/1,4Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 34. Akumulatory do posiadanych przez Szpital monitorów firmy Northern

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do kardiomonitora typu Aquarius i Taurus litowo-jonowy 11,1V; 4800mAh | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 35. Akumulatory do posiadanych przez Szpital monitorów IM20 firmy Edan

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator litowy 11,1V; 2400mAh | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 36. Akumulatory do posiadanych przez Szpital ssaków elektrycznych Medela

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do ssaka elektrycznego typu: Vario18, Vario 18 AC/DC, Vario 18 AC | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 37. Akumulatory do posiadanych przez Szpital ssaków elektrycznych Mevacs

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do ssaka elektrycznego typu: Mevacs M20, M30 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 38.  Akumulatory do posiadanych przez Szpital ssaków elektrycznych JTA

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do ssaka elektrycznego typu S-SCORT New Duet | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 39. Akcesoria w pełni kompatybilne z posiadanym przez Szpital sprzetem Philips

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do respiratora typu Bennett 840, Bennett 740 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 40. Akumulatory do posiadanych przez Szpital respiratorów GE Healthcare

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do respiratora typu Carescape R860 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 41. Akumulatory do posiadanych przez Szpital respiratorów Hamilton Medical

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do respiratora typuHamilton C1 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 42.  Akumulator typu Eneloop

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Akumulator R6 Eneloop 1,2V; 2300 mAh | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 43. Akumulatory do posiadanych przez Szpital kardiomonitorów Philips

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Akumulator do kardiomonitora typu HP M3046A NiMH 12,2V/4,0Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do kardiomonitora typu Tele Mon B NiMH 12,0V/4,0Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 44.  Akumulatory do posiadanych przez Szpital aparatów EKG Philips

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do aparatu ekg typu Page Writer 300, Page Writer M1771A AGM 6,0V/7,2Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 45. Akumulatory do posiadanych przez Szpital aparatów EKG Philips

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bateria Philips 989803144631 model ME202C "Molicel" 11,1V/7Ah | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 46. Akumulatory do posiadanych przez Szpital monitorów Philips

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bateria do monitora Philips Li3S200A 11,1V/4800mAh | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 47.  Akumulatory do posiadanych przez Szpital pomp

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do pompy do kontrapulsacji Europower EV 22-12, 12V/88W/Cell | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 48 Akumulatory do posiadanych przez Szpital łóżek Famed

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator do łóżka Famed SU-07 EV 15Ah/12V | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 49. Akumulatory do lamp awaryjnych

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pakiet akumulatorów Ni-Cd 3,6V; 4Ah Tuba L rozm.D, (pakiet 3 x 1,2V połączonych szeregowo - praca buforowa zasilanie lamp awaryjnych | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet akumulatorów Ni-Cd 4,8V; 4Ah Tuba L rozm. D, (pakiet 4 x 1,2V połączonych szeregowo - praca buforowa zasilanie lamp awaryjnych | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pakiet akumulatorów Ni-Cd 4,8V; 4Ah 2xTuba L rozm. D, (pakiet 2 x 1,2V + 2 x 1,2V połączonych szeregowo, ułożenie 2Lx2 równolegle względem siebie - praca buforowa zasilanie lamp awaryjnych | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pakiet akumulatorów Ni-Cd 6V; 4Ah Tuba L rozm. D, (pakiet 5 x 1,2V połączonych szeregowo - praca buforowa zasilanie lamp awaryjnych | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pakiet akumulatorów Ni-Cd 6V; 4Ah Tuba L rozm. D, (pakiet 4 x 1,2V + 1,2V połączonych szeregowo, połączenie pakietu 4,8V z akumulatorem 1,2V poprzez przewód o długości około 10 cm - praca buforowa zasilanie lamp awaryjnych | Szt. | 280 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 50 Akumulatory rozruchowe

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akumulator EP 12V/1,2Ah typ AGM, kwasowy akumulator bezobsługowy, z elektrolitem uwięzionym w separatorze maty szklanej (wym. 97x43x53mm wys. Całkowita 59mm, konektor 4,8mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator 12V/205Ah/1250A (EN) kwasowo-ołowiowy, lewy lub prawy plus polaryzacja w zależności od potrzeb Zamawiającego, , klemy tradycyjne, praca buforowa, rozruch agregatu prądotwórczego (wym. 513x222x213mm) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator 12V/180Ah/1100A (EN) kwasowo-ołowiowy, lewy lub prawy plus polaryzacja, w zależności od potrzeb Zamawiającego, klemy tradycyjne, praca buforowa, rozruch agregatu prądotwórczego (wym. 513x222x213mm) | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akumulator 12V/100Ah/800A (EN) kwasowo-ołowiowy, lewy plus polaryzacji,klemy tradycyjne, praca buforowa, rozruch agregatów pradotwórczych (wym. 353x175x190mm) | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Akumulator 12V, 100Ah/780A L+, do przedziału medycznego ambulansu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Akumulator 95Ah/800A, rozruch ambulansu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Akumulator 12V/45Ah 390A EN, rozruch samochodu osobowego | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 51 Akumulatory

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 12V 110Ah (331x173x126mm) | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12V 100Ah (331x173x213mm) | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12V 65Ah (350x166x175mm) | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12V 42Ah (196x166x175mm) | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12V 38Ah (196x166x175mm) | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12V 26Ah (168x177x126mm) | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12V 20Ah (182x78x161mm) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12V 18Ah (181x77x167mm) | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 12V 17Ah (181x77x167mm) | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12V 7,2Ah (151x65x94mm) | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12V 7Ah (151x65x99mm) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12V 5Ah (90x70x101mm) | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 12V 3,4Ah (34x67x60mm) | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 12V 2,3Ah (180x35x60mm) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 12V 2,2Ah (178x34x60mm) | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 12V 1,3Ah (97x43x53mm) | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 6V 12Ah wym. wg zapotrzebowania | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 6V 5Ah wym. wg zapotrzebowania | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 6v 4,5Ah wym. wg zapotrzebowania | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 6v 4Ah wym. wg zapotrzebowania | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 6V 3Ah wym. wg zapotrzebowania | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 6V 1,3Ah wym. wg zapotrzebowania | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część  52 Akumulatory do posiadanych przez Szpital pił NOPA

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bateria do piły NOPA NiMh 8,4V/3800mAh. Bateria oparta na 7 ogniwach z kablami czerwonym i czarnym oraz wtyczką | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 53 Akumulatory do posiadanych przez Szpital aparatów typu USG Spark

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bateria do USG Spark Philips WA98021 E230128 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 54 Akumulatory do posiadanych przez Szpital aparatów

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bateria DMB 4813 4,8V/1600mAh (4 ogniwa z dwoma kablami i wtyczką) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 55 Żarówki do posiadanego przez Szpital inkubatora Babytherm 8010

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Żarówka halogenowa 2M3084 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Żarówka nocna 2M30161 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Żarówka dzienna 2M30160 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 56  Żarówki  typu P47d

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Żarówka 6V/30W typ P47d | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 57  Żarówka xenon do posiadanego przez Szpital urzadzenia typu Carl Zaiss

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Xenon typu Zaiss Super Lux 301 | Sz.t | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Żarówka do mikroskopu neurochirurgicznego typu OPMI Pentero 900 - 300W | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Żarówka do mikroskopu neurochirurgicznego typu OPMI Vario 700 - 180W | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Żarówka do mikroskopu typu Surgical S-7 - 180W | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Żarówka do mikroskopu operacyjnego typu Lumera T - 180W | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Xenon typu Zeiss OPMI | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 58 Świetlówka UVA do posiadanej przez Szpital lampy do naświetleń Cosmedico

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Świetlówka do lampy Cosmedico GH8 PL-S9 V/10/2P UVA | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 59 Świetlówka UNB do posiadanej przez Szpital lampy do naświetleń Cosmedico

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Świetlówka do lampy Cosmedico GH8 PL-S9 V/01/2P UVB | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 60 Świetlówka UVB 311 do posiadanego przez Szpital aparatu do naświetleń dłoni i stóp TP-4

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Świetlówka do aparatu do naświetleń dłoni i stóp TP-4 UVB 311 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 61 Świetlówka UVA do posiadanej przez Szpital kabiny PUVA

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Świetlówka do kabiny PUVA UVA 100V (Arimed PUVA UVA 13700/100Wn 100-0 17/2,6) | Szt. | 108 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 62  Świetlówka UVB do posiadanej przez Szpital kabiny PUVA PO MODYFIKACJI!

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Świetlówka do kabiny PUVA UVB 311 100V | Szt. | 52 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Część 63 Startery do świetlówek do naświetleń

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Starter S-12 do świetlówek 100W do naświetleń | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

........................ dn. ...................... 							  			       ………..…………….....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pojęcie produktu równoważnego opisano w pkt. 3.4. SIWZ.

Ozn. postępowania NLZ.2020.271.76	Załącznik Nr 3

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Wykonawca:

………………………………………………………

……………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Dostawa akumulatorów i żarówek medycznych” prowadzonego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (znak sprawy: NLZ.2020.271.76).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (znak sprawy: NLZ.2020.271.76), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:…………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2020.271.76	Załącznik Nr 4

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Dostawa akumulatorów i żarówek medycznych”, prowadzonego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………….……………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2020.271.76																		                Załącznik nr 5

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

....................................................

Pełna nazwa  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOT. ŚWIADECTW REJESTRACJI(

Oznaczenie postępowania NLZ.2020.271.76

Niniejszym oświadczamy, że wszystkie oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia spełniają wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadają wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, karty techniczne i świadectwa rejestracji zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175. z późn. zm.) oraz posiadamy dokumentację potwierdzającą parametry oferowanych akcesoriów zamiennych do urządzeń medycznych.

Wszystkie wymagane dokumenty są do wglądu w siedzibie firmy i będą udostępniane na każde żądanie Zamawiającego.

............................................ 			……….…..………………..…………………………

Miejscowość i data        	                                                     (podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

(Oświadczenie stanowi wzór, który może być zmodyfikowany przez Wykonawcę w zależności od oferty złożonej na daną część.

Ozn. postępowania NLZ.2020.271.76	Załącznik Nr 6

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Informuję, iż powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa Podwykonawcy | Nazwa lub opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………..………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania: NLZ.2020.271.76	Załącznik Nr 7

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

# FORMULARZ WYKAZU DOSTAW

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

| Lp. | Podmiot, na rzecz którego zostały wykonane dostawy | Przedmiot dostaw (zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2 c) SIWZ) | Wartość dostaw | Data wykonania (data początkowa – data końcowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………..………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2020.271.76	Załącznik Nr 8

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY

Oferta nr …

Część nr

UMOWA

Nr SU/K/NLZ-2/…/20/W

zawarta w dniu    .   .2020r.

p o m i ę d z y:

Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy (85-094), przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003581, mającym nadany NIP: 554-22-31-069 zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. o zdr. Inż. Jacek KRYŚ

a .................... , z siedzibą w .............. (..............), przy ul. .................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ..................., NIP …………… oraz REGON ……………….. zwaną dalej “Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

...................................................................................................................................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielonego zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz.1843 z późn. zm.)  oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego o znaku sprawy: NLZ.2020.271.76, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem pod nr 588909-N-2020 w dniu 24.09.2020r.

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu „akumulatorów i żarówek medycznych”, objętych częścią nr ….., zwanych w dalszej części umowy „towarem”, w ilości i asortymencie określonym w załączniku do umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, w zależności od zapotrzebowania na towar i możliwości finansowych Zamawiającego.

- Transport towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu, odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej, na jego koszt i ryzyko.

- Wielkość zamówień może ulegać zmianom w zależności od okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Strony postanawiają, iż Wykonawcę obciążają koszty wydania towaru, w tym w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu oraz wszelkie koszty transportu lub przesłania.

- Strony postanawiają, iż terminy dostaw towaru będą wyznaczane każdorazowo przez Zamawiającego w zależności od okoliczności, o których mowa w ust. 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie może przekroczyć dla wszystkich części  7 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Dostawa będzie każdorazowo potwierdzana pisemnym protokołem zdawczo odbiorczym (dowodem dostawy) sporządzonym przez osoby upoważnione przez strony, w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a dwa Wykonawca.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.

- Powiadomienia o zamówieniu i jego realizacji mogą być dokonane w formie telefonicznej (na numer:

52/ 585-43-52) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: alas@jurasza.pl .

- Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu  faktur VAT w wersji elektronicznej w formie

tekstowej edytowalnej zawierającej dane z faktury, na adres: e-faktury-kancelaria@jurasza.pl. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury w formie papierowej.

- Wykonawca zobowiązuje się, że faktura będzie obejmować:

- numer identyfikujący umowę przetargową wg klasyfikacji Wykonawcy,

- numer zamówienia, na podstawie, którego została wystawiona,

- nr dowodu dostawy (WZ).

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru fabrycznie nowego, z zachowaniem, co najmniej 80 % terminu trwałości określonego przez producenta oraz do udzielenia gwarancji na towar na okres  min. 6 m-cy licząc od dnia dostawy.

- W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Zamawiający ma prawo do zwrotu bądź wymiany zamówionego towaru, w stanie nie noszącym śladów użytkowania w okresie do 30 dni od daty dostawy, na koszt Wykonawcy bez podawania przyczyny.

- W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Zamawiający ma prawo do

Zamawiania towaru w dowolnej ilości sztuk (pojedyncze sztuki z opakowań zbiorczych) zgodnie z

bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i przyjmuje do stosowania „ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

PRACY DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP PRZY ZAKUPACH, ZLECENIACH” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

- Całkowita wartość umowy stanowi kwotę .............. zł brutto (słownie zł: ………………….……….……).

- Wykonawca zobowiązuje się, iż ceny w okresie obowiązywania umowy nie ulegną zmianie (gwarancja stałości cen przez okres trwania umowy), z zastrzeżeniem ust. 13-15 poniżej.

- W przypadku wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na towar objęty umową, strony postanawiają, iż będą rozliczać dostawy według cen urzędowych, jeżeli nie będą one wyższe niż ceny określone w złożonej ofercie.

- Strony dopuszczają obniżenie cen z przyczyn leżących po stronie producenta lub Wykonawcy (np. okresowe ceny promocyjne).

- Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania przez Wykonawcę, po uprzednim wykazaniu przez Wykonawcę zajścia szczególnych okoliczności (np. wstrzymanie lub zakończenie produkcji) oraz wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, odpowiedników produktów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż produkty objęte umową, w cenach rynkowych nie wyższych jednak niż ustalone w wyniku postępowania przetargowego po zakończeniu, którego została zawarta niniejsza umowa.

- Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 10 ust. 1 umowy, w ten sposób, że okres obowiązywania

umowy zostanie przedłużony, z tym zastrzeżeniem, iż nie więcej niż o 1/4 pierwotnie określonego okresu

obowiązywania umowy tylko i wyłącznie w związku z zaistnieniem okoliczności polegającej na

niedostarczeniu Zamawiającemu towaru opisanego w § 1 o wartości określonej w umowie w okresie

obowiązywania umowy określonym w paragrafie 10 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, w ramach przedmiotu umowy, prawo do żądania od Wykonawcy zwiększenia rozmiaru dostaw jednego asortymentu, kosztem odpowiedniego wartościowo zmniejszenia dostaw innego asortymentu (w stosunku do wielkości określonych w formularzu cenowym) przy niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej ust. 1.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminach wskazanych w niniejszej umowie Zamawiający, niezależenie od prawa do żądania zapłaty kary umownej na podstawie paragrafu 5 umowy, zastrzega sobie prawo dokonania zakupu przedmiotu umowy od innego niż Wykonawca podmiotu, w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.

- Strony postanawiają, że w przypadku określonym w ustępie poprzedzającym, koszt zakupu przedmiotu umowy u innego niż Wykonawca podmiotu jest uwzględniany w całkowitej wartości umowy określonej w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

- Strony postanawiają, iż niezależnie od prawa do żądania zapłaty kary umownej na podstawie paragrafu 5 umowy, Wykonawca w przypadku określonym w ustępie 9 niniejszego paragrafu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej odpowiadającej różnicy powiększającej kwotę z tytułu ceny brutto zapłaconej innemu podmiotowi w stosunku do kwoty, którą Zamawiający byłby zobowiązany zapłacić z tytułu ceny brutto Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w przypadku zrealizowania dostawy przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie.

- Strony postanawiają, iż Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie płatne w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zapłata należności dokonywana będzie za każdorazową dostawę zrealizowaną przez Wykonawcę, stosownie do składanych przez Zamawiającego zamówień. Podstawę do wystawienia faktury VAT za daną dostawę stanowi oryginał protokołu zdawczo - odbiorczego (dowodu dostawy) związanego z dostawą, której dotyczy faktura VAT, który zostanie załączony do faktury VAT.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiana wynagrodzenia następuje na wniosek jednej ze stron. Do wniosku strona zobowiązuje się dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu, a druga strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.

- Zmiana wynagrodzenia wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 13 następuje proporcjonalnie do zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek określonej okoliczności.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT obejmującej dany okres rozliczeniowy stanowią oryginały protokołów zdawczo - odbiorczych (dowodów dostaw) potwierdzających dostawy w danym okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura, które to protokoły zostaną załączone do faktury.

- Wykonawca na każdym dokumencie zdawczo-odbiorczym, jednocześnie fakturze VAT zobowiązuje się do wpisywania numeru zamówienia.

- Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie ze strony Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek umownych za opóźnienie w transakcjach handlowych lub zwłokę w wysokości ustawowej w stosunku rocznym.

- W przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie ze strony Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę strony postanawiają, że zaliczenie dokonywanych przez Zamawiającego wpłat będzie dokonywane w pierwszej kolejności na należność główną (w pierwszej kolejności na najbardziej zaległą), a po jej zaspokojeniu na należności uboczne – odsetki, o ile Zamawiający nie wskaże, iż wpłaty powinny być zaliczone inaczej.

- Wszelkie świadczenia pieniężne powstałe na podstawie umów, wiążących Wykonawcę z Zamawiającym będą uiszczane tylko i wyłącznie bezpośrednio na rzecz faktycznego dostawcy, którego przedmiot działalności obejmuje wykonywanie czynności będących przyjętymi w umowie zobowiązaniami z tytułu dostawy lub świadczenia usług.

- Wykonawca oświadcza, iż niniejsza umowa zostaje zawarta z poszanowaniem art. 230 Kodeksu spółek handlowych (dotyczy spółek z o.o.).

- Strony zobowiązują się, że ani Strony ani ich pracownicy lub przedstawiciele (i) nie będą oferować, dokonywać, obiecywać, autoryzować ani akceptować jakichkolwiek płatności lub przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym między innymi łapówek, bezpośrednio lub pośrednio, urzędnikom państwowym, organom regulacyjnym ani nikomu innemu w celu wpływania, wywoływania bądź nagradzania działania, zaniechania lub wydania decyzji w celu zagwarantowania nieuzasadnionej korzyści lub uzyskania bądź zachowania źródła przychodów (ii) będą stosować się do wszelkich praw antykorupcyjnych i innych pokrewnych regulacji. Strony oraz ich pracownicy lub przedstawiciele nie będą dokonywać płatności ani ofiarować upominków osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o naruszeniu postanowień niniejszego ustępu.

§ 4

- Reklamacja z tytułu jakości i ilości towaru składana będzie przez Zamawiającego faksem na numer ______________________, a następnie listem poleconym do Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty stwierdzenia wady towaru oraz niezwłocznie po stwierdzeniu, możliwych do sprawdzenia w momencie dostawy braków ilościowych w dostawie.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż …..dni roboczych od daty jej złożenia. W przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na reklamację w tym terminie, strony uznają, iż reklamacja jest traktowana, jako zasadna. Za datę złożenia reklamacji uważa się datę złożenia reklamacji za pomocą faksu, o ile zostanie następnie potwierdzona listem poleconym.

- Strony postanawiają, iż w przypadku złożenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy trzech uzasadnionych reklamacji, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.

§ 5

- W przypadku zwłoki w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust. 5 umowy, a także dostarczenia towaru niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w przypadku zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości opóźnionego, niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, niezależnie od uprawnień Wykonawcy określonych w § 8 umowy.

- Podstawę do ustalenia wysokości kary umownej stanowi wartość brutto opóźnionego, niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, do górnej granicy wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 6

Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie realizować jedynie zamówienia złożone przez uprawnionego pracownika Zamawiającego: mgr inż. Adam Łassa, faksem na numer…………………………………….., lub drogą e-mail na adres……………………………………, bądź innej osoby wskazanej przez Zamawiającego listownie, faksem lub drogą e-mail. Dostawa z naruszeniem powyższego uprawnia Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz/lub żądania zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości brutto towaru z tejże dostawy. Zapis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, część dostaw.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierać uzasadnienie.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - gdy zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Prawa zamówień publicznych;

  - gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;

  - gdy wszczęto postępowanie zmierzające do likwidacji działalności Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku powtarzającego się opóźnienia w wykonaniu zamówienia albo, jeśli narusza zobowiązania przyjęte na podstawie § 9 niniejszej umowy

  - wskazanym w § 4 ust. 3.

- Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie wskazywać przyczynę.

- W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 lit. d lub e niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% całkowitej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości określonej w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych na podstawie § 9 umowy, niezależnie od tego czy skorzysta z prawa do rozwiązania umowy.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem

nieważności:

a)	nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy;

b)	nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

c)	nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 10

- Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia ……………….. r. do dnia ………………. r., z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu.

- Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru opisanego w § 1 o wartości odpowiadającej całkowitej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy.

- Ewentualne zmiany umów będą sporządzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności tych zmian.

- Załączniki do umowy (Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych, zobowiązanie do zachowania poufności, Zasady BHP przy zakupach, formularz ofertowy i cenowy z oferty przetargowej Wykonawcy) stanowią jej integralną część składową.

§ 11

Właściwym do rozpoznania sporu umowy jest właściwy rzeczowo Sąd powszechny siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

DYREKTOR

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś			              ……………………………………………..

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

mgr Ewa Skonieczna

KIEROWNIK

Działu Logistyki i Zamówień Publicznych

mgr Małgorzata Ptasznik-Rudnicka

(zał. nr 1 – do umowy)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP PRZY ZAKUPACH, ZLECENIACH

# Zasady BHP w szpitalu:

  - Informacja o czynnikach szkodliwych, uciążliwych dla zdrowia oraz o i innych zagrożeniach występujących w szpitalu, np.:

    - czynniki fizyczne: pole elektromagnetyczne w.cz., promieniowanie jonizujące, promieniowanie laserowe, mikroklimat gorący, hałas, dźwiganie, transport pacjentów,

    - czynniki chemiczne: anestetyki, tlenek etylenu, formaldehyd, formalina, środki dezynfekcyjne, ksyleny, cytostatyki,

    - czynniki biologiczne: możliwość zakażenia wirusem WZW typu B, C, HIV/AIDS, koronawirusem SARS-CoV-2, wirusem grypy AH1N1, prątkiem gruźlicy i innymi drobnoustrojami,

    - inne zagrożenia: praca zmianowa, w porze nocnej, praca na wysokości do 3 m., powyżej 3 m.,  praca przy monitorze ekranowym.

  - Postępowanie w przypadku sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników: udzielić pierwszej pomocy oraz zadzwonić pod nr tel. wew. 4222 lub 052-585-4333,

  - postępowanie w razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji nadzwyczajnych: uruchomić najbliższy ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy), powiadomić Straż Pożarną (tel. 998 lub 112), powiadomić dyspozytora (tel. 7766), Inspektora p. poż. (tel. 667652249).

# Firma zewnętrzna/wykonawca:

- ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących w szpitalu przepisów BHP oraz higieny szpitalnej,

- prowadzi prace w sposób niezakłócający ciągłości udzielania świadczeń medycznych,

- powiadamia kierowników komórek organizacyjnych o prowadzonych pracach,

- zobowiązuje się do oznakowania miejsc prowadzenia prac oraz wydzielenia tych miejsc przez zastosowanie, np. taśm ostrzegawczych, tablic informacyjnych,

- ustala odpowiednie zasady organizacyjno-techniczne przed rozpoczęciem prac stwarzających zagrożenie dla pracowników, pacjentów.

# Firma zewnętrzna potwierdza, że jej pracownicy:

- posiadają aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

- odbyli szkolenia w zakresie BHP, szkolenia specjalistyczne, kwalifikacyjne i posiadają inne kompetencje do realizacji powierzonych zadań,

- zostali wyposażeni w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,

- zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego na wykonywanym stanowisku,

- zostali zapoznani z instrukcjami bezpiecznej obsługi wykorzystywanych urządzeń, kartami charakterystyki stosowanych substancji niebezpiecznych,

- zostali zapoznani z zasadami BHP w szpitalu (pkt.1).

# Dostawca towarów/usług zobowiązany jest zapewnić, aby:

- dostarczane wyroby, wyposażenie, instalacje były bezpieczne dla pracowników, uwzględniały kryteria dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały wskazane, np. w deklaracjach zgodności, certyfikatach, atestach, itp.,

- wyroby, usługi, spełniały wymogi polskich przepisów prawnych w zakresie BHP,

- materiały były dostarczane zgodnie z ich specyfikacjami,

- instalacje oddawane były do użytku po upewnieniu się, że działają tak jak je zaprojektowano,

- wszelkie informacje dotyczące użytkowania, środków ostrożności lub innych środków ochrony były komunikowane i udostępniane pracownikom.

Przedstawiciel firmy zewnętrznej	Przedstawiciel Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 (dostawca towarów/usług)		(komórka zlecająca pracę, usługę)

........................................................……….	…………………………………………

(data i podpis)	(data i podpis)

Ozn. postępowania NLZ.2020.271.76	Załącznik Nr 9

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza 
w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9, 85-094 Bydgoszcz;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza 
w Bydgoszczy jest Pani/Pani Jerzy Nowak, kontakt: je.nowak@jurasza.pl, tel. 52 585 40 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. NLZ.2020.271.76 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………..………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2020.271.76	Załącznik Nr 10

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)

Oznaczenie postępowania NLZ.2020.271.76

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa akumulatorów i żarówek medycznych”

oświadczam, że należę / nie należę* do tej samej / żadnej* grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

* niepotrzebne skreślić

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

| L. P. | Wskazanie Wykonawcy |
| --- | --- |

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.jurasza.pl, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.