Bydgoszcz, dn. 02.10.2020 r.

Znak sprawy: NLZ.2020.271.76

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania na dostawę akumulatorów i żarówek medycznych, ogłoszonego w dniu 24.09.2020 r. w  Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 588909-N-2020 przetargu nieograniczonego, ogłoszonego także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w budynku A, ul. M Skłodowskiej-Curie 9 i na stronie internetowej www.jurasza.pl.

ZAWIADOMIENIE nr 2

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.       1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie 1:

Dotyczy części 3, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie baterii o parametrach 14,4V, 6,75Ah. Są to parametry baterii dedykowanych przez producenta sprzętu to wymienionych urządzeń.

Odpowiedź:

TAK Zamawiający dopuszcza powyższe.  Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2:

Dotyczy części 3, poz. 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 z pakietu, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

NIE Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  Wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Dotyczy części 23, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie baterii o parametrach 11,1V, 7,8Ah. Są to parametry baterii dedykowanych przez producenta sprzętu to wymienionych urządzeń.

Odpowiedź:

TAK Zamawiający dopuszcza powyższe.  Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 4:

Dotyczy części 23, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie baterii o parametrach 11,1V, 1600mAh, 17,76Wh. Są to parametry baterii dedykowanych przez producenta sprzętu to wymienionych urządzeń.

Odpowiedź:

TAK Zamawiający dopuszcza powyższe.  Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 5:

Dotyczy części 46

Prosimy o informacje z jakimi modelami kardiomonitorów mają być kompatybilne baterie.

Odpowiedź:

Z Philips Goldway G40E.

Pytanie 6:

Dotyczy części 23, poz. 2-4, części 24, części 31 oraz części 46

Prosimy o dopuszczenie akumulatorów nie będących wyrobem medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 t.j.).

Odpowiedź:

TAK Zamawiający dopuszcza powyższe.  Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 7:

Dotyczy części 58

Część 58 Świetlówka UVA do posiadanej przez Szpital lampy do naświetleń Cosmedico

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Świetlówka do lampy Cosmedico GH8 PL-S9 V/10/2P UVA | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Proszę o sprecyzowanie czy chodzi o promienniki do lampy Cosmedico GH-8 (do tego urządzenia te wskazane z symbolu nie pasują, bo w GH-8 konieczne są promienniki 100W)Czy chodzi o promienniki PLS 9W/10/2P, które przeznaczone są do urządzenia TH-1(potocznie zwane „grzebień” firmy Cosmedico – różnica w cenie jest znaczna.

Odpowiedź:

TAK chodzi o promienniki potocznie zwane „grzebień”.

Pytanie 8:

Dotyczy części 59

Część 59 Świetlówka UNB do posiadanej przez Szpital lampy do naświetleń Cosmedico

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Świetlówka do lampy Cosmedico GH8 PL-S9 V/01/2P UVB | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Proszę o sprecyzowanie czy chodzi o promienniki do lampy Cosmedico GH-8 (do tego urządzenia te wskazane z symbolu nie pasują, bo w GH-8 konieczne są promienniki 100W)Czy chodzi o promienniki PLS 9W/01/2P, które przeznaczone są do urządzenia TH-1(potocznie zwane „grzebień” firmy Cosmedico – różnica w cenie jest znaczna.

Odpowiedź:

TAK chodzi o promienniki potocznie zwane „grzebień”.

Pytanie 9:

Dotyczy części 62

Część 62  Świetlówka UVB do posiadanej przez Szpital kabiny PUVA

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa producenta) cechy „synonimu” o parametrach równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kabel pacjenta EKG 3/5-odprowadzeniowy, wielorazowy, nierozłączny, do defibrylatorów Cardio-Aid 200-B, Cardio-Aid MC+, Cardio-Aid 100 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Proszę o sprecyzowanie o jakie promienniki chodzi iw jakiej ilości (przez pomyłkę wklejono nazwę innego asortymentu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji w zawiadomieniu nr 1 z dnia 01.10.2020 r.

W związku z powyżej opisanymi zmianami nie uległa modyfikacji treść SIWZ.

Termin składania ofert nie uległ zmianie i wyznaczony jest na dzień 06.10.2020 r. godz. 10:00.