Bydgoszcz, 14.01.2021 r.

NLZ.2020.271.114

**DO WYKONAWCÓW**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***Roboty remontowe w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej oraz Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Inwestycja realizowana pod nazwą: „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”*** ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 772557-N-2020 z dnia 29.12.2020 r., stronie internetowej Zamawiającego www.jurasza.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w budynku A, ul. M Skłodowskiej-Curie 9.

**Protokół z wizji lokalnej**

Zamawiający zgodnie z informacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, udostępnienia protokół z wizji lokalnej, która miała miejsce w dniu 13.01.2021 r. o godz. 10.00. Podczas wizji lokalnej byli obecni Wykonawcy. Poniżej zamieszczono pytania wraz z odpowiedziami złożonymi podczas wizji:

Pytanie 1:

Czy będzie udostępniona klatka schodowa w pawilonie łóżkowym?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 2:

Czy w budynku głównym „brudne” windy można wykorzystać do przewożenia materiałów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie „brudnych wind” w budynku głównym jedynie w wyjątkowych przypadkach i tylko w wcześniej uzgodnionych godzinach. I będzie to dotyczyło jedynie ewentualnie przewozu urządzeń i materiałów nie powodujących zabrudzenia. Zamawiający nie dopuszcza przewozu windą gruzu z rozbiórek. Za zabezpieczenie windy przed uszkodzeniem i wszelkie uszkodzenie odpowiada Wykonawca.**

Pytanie 3:

Czy po wymianie drzwi do pomieszczeń od strony holu głównego Radiologii nie objętego zakresem opracowania trzeba odtworzyć powłoki malarskie na ścianie?

**Odpowiedź: Tak Wykonawca musi przewidzieć doprowadzenie ściany korytarza głównego do stanu pierwotnego. Czyli odtworzyć powłoki malarskie na ścianie w której będą wymieniane drzwi.**

Pytanie 4:

W jakich godzinach dopuszcza się prace hałaśliwe?

**Odpowiedź: Prace szczególnie hałaśliwe będą możliwe do wykonania w godzinach od 7.00 do 18.00.**

Pytanie 5:

Na jak długo dopuszczalne jest wyłączenie prądu na oddziale w przypadku wymiany rozdzielni?

**Odpowiedź: W czasie jak najkrótszym wcześniej ustalonym z Zamawiającym po wcześniejszym zapewnianiu przez Zamawiającego zasilania tymczasowego dla urządzeń tego wymagających. Wyłączenia powinny być planowane w godzinach późno popołudniowych lub nocnych i w dni ustawowo wolne od pracy.**

Pytanie 6:

W jaki sposób mają zostać przedzielone korytarze ściankami tymczasowymi na oddziale Laryngologii?

**Odpowiedź: Wzdłuż korytarza w sposób umożliwiający przejazd łóżkiem z chorym na czynnej części korytarza.**

SEKRETARZ KOMISJI PRZETARGOWEJ

Specjalista ds. Zamówień publicznych

*/-/ mgr Marlena Wachowska*

*Sporządziła: M.W (52 585 77 57)*