Bydgoszcz, 20.01.2021 r.

NLZ.2020.271.114

**DO WYKONAWCÓW**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***Roboty remontowe w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej oraz Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Inwestycja realizowana pod nazwą: „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”*** ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 772557-N-2020 z dnia 29.12.2020 r., stronie internetowej Zamawiającego www.jurasza.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w budynku A, ul. M Skłodowskiej-Curie 9.

**ZAWIADOMIENIE NR 4**

1. W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

W przedmiarze robót budowlanych – zakład Radiologii występuje pozycja Wymiana płyt sufitowych – 0,00 m2 (pozycja 3.2.24), *na pewno omyłkowo zostało podane 0,00 m2, proszę o podanie ilości płyt w m2 podlegającej wymianie.*

**Odpowiedź: Pozycje 2.2.2.2.17, 3.2.3.2.24, 4.2.3.2.24 "Wymiana płyt sufitowych" mają wartość 0,00 m2, ponieważ sufity podwieszane zostały ujęte w pozycjach 2.2.2.2.16, 3.3.2.2.16, 4.2.2.2.16. Zamawiający przywołuje zapis zamieszczony w Opisie przedmiotu zamówienia "Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ przedmiar robót nie opisuje szczegółowo zakresu prac koniecznych do wykonania w celu prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, i służy Wykonawcy jako materiał pomocniczy. Zapisy przedmiaru robót nie będą mogły zostać potraktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy co do zakresu i rodzaju robót, oraz wynagrodzenia z tego tytułu."**

**Pytanie nr 2:**

W dniu 15.01.2021 r. Zamawiający zamieścił projekt recepcji (zał. do Zawiadomienia nr 3), w pkt. 8.10 projektu występuje:

1. Lada rejestracji i umeblowanie w tym:

* biurka, kontenery, krzesła biurowe, szafy na kartoteki, krzesła stanowisk rejestracyjnych, ławeczki zintegrowane 2- i 3- stanowiskowe oraz dodatkowe wyposażenie przestrzeni rejestracji na potrzeby pacjenta:
* Uchwyty na kule inwalidzkie, mocowane do ściany
* monitory pacjenta przy każdym stanowisku
* Oświetlenie punktowe w postaci lampy na wysięgniku kierunkowym
* Pomoce optyczne np. lupa
* Urządzenia do czytania i rozpoznawania drukowanego tekstu , syntezatory mowy
* Komputer z programem udźwiękawiająco – powiększającym z materiałami dostępnymi dla pacjenta
* Stanowiskowa pętla induktofoniczna oraz dostęp do tłumacza PJM
* Tablice informacyjne z zasadami poruszania się po obiekcie
* Uchwyty na kule inwalidzkie U1

W/w wyposażenie nie występuje w przedmiarze robót budowlanych Zakładu Radiologii, czy dostawa i montaż lary rejestracyjnej i w/w umeblowania leży po stronie Wykonawcy jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej ilości szt.

**Odpowiedź: Opisane przez Państwa wyposażenie nie wchodzi w zakres robót przewidzianych tym postępowaniem przetargowym. Jak już wyjaśniono wcześniej w zakres przetargu nie wchodzi wyposażenie socjalno-bytowe i administracyjne (w tym meble). W zakres przetargu nie wchodzą żadne elementy wyposażenia wymienione w dokumentacji rejestracji w punktach od 8.10.1 do 8.10.9.**

**Prace budowlane (pkt 8.1 do 8.9) dotyczą jedynie przestrzeni rejestracji, a nie całego holu.**

**Pytanie nr 3:**

**Klinika Otolaryngologii**

W związku z ww przetargiem proszę o informację czy dostawa i montaż elementów przeciwpożarowych od E1 do E8 wchodzi w zakres przetargu. Prosze o informację czy dostawa i montaż okien PCV - Ow1, Oz1 i Oz2 wchodzi w zakres przetargu. Zarówno elementy ppoż jak i okna PCV sa pominięte w przedmiarze.

**Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt H ppkt 1 lit. i - drzwi przeciwpożarowe od E1 do E7 należy pozostawić istniejące - spełniają warunki ochrony pożarowej zgodnie z dokumentacją i ekspertyzą pożarową. Drzwi przeciwpożarowe E8 należy również pozostawić jako istniejące.**

**Wymiana okien Oz1 i Oz2 nie wchodzi w zakres przetargu. Witryna Ow1 należy przewidzieć dostawę i montaż witryny.**

 SEKRETARZ KOMISJI PRZETARGOWEJ

Specjalista ds. zamówień publicznych

 */-/ mgr Marlena Wachowska*

 KIEROWNIK

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

 */-/ mgr Małgorzata Ptasznik – Rudnicka*

*Sporządziła: M.W (52 585 77 57)*