Zamawiający:

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA

W BYDGOSZCZY

85 – 094 BYDGOSZCZ, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9; tel. (0-52) 585–40–00,

fax (0-52) 585-40-76

strona internetowa: www.jurasza.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NLZ.2019.271.38

na:

„przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego”

(Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 35000000-4)

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanego dalej ustawą, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty w wysokości 144.000 euro.

- Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i jej załącznikach lub w dokumentach i oświadczeniach złożonych w postępowaniu. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań  wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO” wobec każdej osoby, której dane osobowe będą  podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, którego treść zawarta jest w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, szczegółowo określonego w załączniku nr 2a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ

  - Przedmiot zamówienia obejmuje 1 niepodzielną część. Oferta winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w załączniku nr 2a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wykonawca udzieli minimum rocznej gwarancji na wykonane usługi.

  - Terminy dotyczące częstotliwości i ilości przeglądów zostały wskazane w załączniku nr 2a do SIWZ.

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług [tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to Zamawiający (nabywca) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego (należy złożyć odrębne oświadczenie i załączyć do oferty), że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, a w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług również jego symbol PKWiU, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT. Obowiązek informowania Zamawiającego przez Wykonawcę o możliwości powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego wynika z art.91.ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się i stosowali: „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych” obowiązujące na terenie Zamawiającego, „Zobowiązanie do zachowania poufności”, „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakupach” oraz „Klauzula informacyjna”, „Zasady postępowania firm zewnętrznych na terenie szpitala” oraz „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm zewnętrznych”, stanowiące załączniki do załącznika nr 7 do SIWZ (główne postanowienia umowy).

  - Wymagania, o których mowa  w  art.29  ust.3a  ustawy :

3.5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z  2014r., poz.1502, z późń. zm.).

Przedmiotowy obowiązek dotyczy w szczególności osób, które będą wykonywały: przegląd, konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego- które winny być zatrudnione na podstawie umów o pracę.

Zamawiający dopuszcza zatrudnianie w powyższym zakresie na podstawie umów o pracę na czas określony lub nieokreślony albo zastępstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich umów dopuszcza kodeks pracy, w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy. Wykonawca zobowiązany jest ponadto zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

    - Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kierowały robotami objętymi zamówieniem.

    - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.5.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (robót)

3.5.4  W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie – nie krótszym jednak niż 3 dni robocze – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poniżej wskazane dowody, zgodnie z treścią wezwania Zamawiającego:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte żądaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów o pracę  winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i nie podlegają anonimizacji.

c) druki RCA dotyczące każdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych tj. zawierające tylko imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia)

3.5.5 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość weryfikacji tożsamości osób (pracowników) faktycznie wykonujących pracę na miejscu wykonywania usług.

3.5.6 Naruszenie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę któregoś z powyższych zobowiązań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każde zdarzenie lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów (dokumentów i oświadczeń), traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.5.1 czynności.

    - Kopie umów o pracę oraz pozostałe dokumenty potwierdzające zatrudnienie, o których mowa w pkt. 3.5.4 powinny być zanonimizowane przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i nie podlegają anonimizacji.

## OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6) USTAWY PZP UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

  - Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów, ani zastosować aukcji elektronicznej dla wyboru oferty.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.03.2022.

5.2	Dokonanie płatności będzie odbywać się przelewem w terminie do 60 dni, licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej przez osoby do tego upoważnione przez Zamawiającego.

5.3      Fakturę można przesłać Zamawiającemu na adres e-mail: efaktury-kancelaria@jurasza.pl lub za pomocą platformy PEF dostępnej na stronie https://efaktura.gov.pl/ (numer indentyfikacyjny skrzynki odbiorczej Zamawiającego: 5542231069).

6	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przytoczonego poniżej art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) ustawy Pzp,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przytoczonego poniżej art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp:

„w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm)”,

- spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1b ustawy, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków,

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, jeżeli wykaże, że:

należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną usługę okresowego przeglądu gaśnic i hydrantów w budynku użyteczności publiczne na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł brutto.

  - Wykonawcy występujący wspólnie:

- winni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia,

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

- warunki określone przez Zamawiającego muszą spełniać łącznie wszyscy uczestnicy konsorcjum.

7 	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp, których opis został dokonany w pkt. 6.1 1) i 2) SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

7.2	W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, których opis został dokonany w pkt. 6.1 3) SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1b, którego, wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a które zostały opisane w pkt. 6.1 SIWZ, tj.:

wykazu wykonanych usług (z uwzględnieniem pkt. 6.1 3) c)) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego  dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ)

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedstawienia na wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego następujących dokumentów:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

- w przypadku podmiotów zagranicznych:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 7.4.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.4.2)a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,  złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.4.1) lub 7.4.2) SIWZ.

## Pozostałe wymagane od Wykonawców dokumenty:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.(ZOBOWIĄZANIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ).

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w  art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, wypełniając odpowiednio załącznik nr 4 oraz 3 do SIWZ.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum, s. c.) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Ponadto do oferty dołączą pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) pełnomocnika upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Każdy ze wspólników/uczestników spółki cywilnej/konsorcjum musi przedłożyć oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, wypełniając załącznik nr 6 do SIWZ i załączając do oferty (jeżeli dotyczy). Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik  nr 5 do SIWZ (Oświadczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9).

  - Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  - Zamawiający zastrzega sobie, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  ustawy Pzp, a które zostały opisane w pkt. 7 SIWZ.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

  - Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów ujętych w pkt. 7 SIWZ powyżej według zasady spełnia/nie spełnia.

8.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkie wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje związane z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać sobie wzajemnie e-mailem (za wyjątkiem oferty, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w tym oświadczeń, jak też uzupełnienia tych dokumentów w trybie art. 26 ustawy Pzp, które należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej).

  - Jeżeli dokumenty, informacje, oświadczenia itp. zostaną przekazane e-mailem, na żądanie jednej ze stron strona druga ma obowiązek potwierdzenia ich otrzymania.

  - Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:

mgr Wioleta Michalska, telefon 52/ 585-77-67, w.michalska@jurasza.pl

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

- Dariusz Konsorski, telefon 52/585- 71-40

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłając je na adres e-mail: w.michalska@jurasza.pl. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie opublikuje zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej www.jurasza.pl.

  - Informacje i wyjaśnienia niewymagające formy pisemnej można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 830 – 1200.

  - Wszelkie wezwania oraz zawiadomienia (w tym o rozstrzygnięciu postępowania) zostaną przesłane Wykonawcom na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1	Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) 	składania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości:

500,00 zł

w jednej z niżej wymienionych form:

- pieniądzu – przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A.   nr rachunku: 64-1500-1360-1213-6008-5200-0000 na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego NLZ.2019.271.38” oraz w tytule przelewu podać nr NIP.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).

  - W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby oryginał lub kopia dowodu wpłaty dołączony został do oferty. W każdym przypadku oryginał lub kopia dowodu wpłaty nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wniesienie w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu (łącznie z podana godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ.

9.3	W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu dołączona została do oferty. Oryginał dokumentu nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu (łącznie z godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ. Przez doręczenie uznaje się złożenie oryginału dokumentu w kasie siedziby Zamawiającego budynek B pok. 2, czynnej od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy (chyba, że 10 dzień danego miesiąca przypadać będzie w środę to kasa będzie czynna w tym właśnie dniu, w tej sytuacji następny dzień czyli czwartek będzie dniem, w którym kasa będzie nieczynna) w godzinach 10:00 – 13:00, z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu (łącznie z godziną) przyjęcia dokumentu w dniu składania ofert.

9.4	W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

9.5	Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego na piśmie o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.

10	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1	Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2	Termin związania ofertą może zostać przedłużony przez Wykonawcę samodzielnie.

10.3	Termin związania ofertą może zostać przedłużony na wniosek Zamawiającego, przy czym prawo to przysługuje Zamawiającemu jednorazowo.

10.4	Przepis art. 85 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) stosuje się odpowiednio.

11	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę we wskazanym miejscu i w wyznaczonym terminie. Uczestnik konsorcjum pod rygorem odrzucenia oferty jego i oferty konsorcjum, nie może złożyć samodzielnie odrębnej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

  - Ofertę składa się w formie pisemnej i wyłącznie w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści, w formacie nie większym niż A4.

  - Ofertę składa się na druku formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), wraz  z którym należy złożyć następujące, odpowiednio wypełnione dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ)

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 4 do SIWZ)

- pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

- Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) (załącznik nr 6 do SIWZ).

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) –  pkt.7.5 b) SIWZ

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na Wezwanie Zamawiającego będzie zobligowany do złożenia dokumentów lub/i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  ustawy Pzp, a które zostały opisane w pkt. 7 SIWZ.

  - W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć je wraz z tłumaczeniem i osobiście je poświadczyć.

  - W przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

  - Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.7 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Każda strona oferty, jak i miejsce wniesienia zmian (poprawki, uzupełnienia, skreślenia itp.) powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, a w przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

  - Zaleca się złożenie oferty  w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, gdzie arkusze (kartki) są kolejno ponumerowane, zszyte lub połączone inną techniką w jedną całość.

  - Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych.

  - Składane podpisy powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować, przy czym za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem:

„Oferta na przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego”

NLZ.2019.271.38”

Nie otwierać przed dniem 12.06.2019 r. godz. 11 00

  - W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, Wykonawca zobowiązany jest na kopercie doręczyciela umieścić dopisek OFERTA PRZETARGOWA NLZ.2019.271.38

  - Opakowanie oferty powinno być zamknięte w sposób zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  - Oferta złożona w kancelarii Zamawiającego zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina złożenia.

  - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

  - Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak ustalona dla składania ofert, z dopiskiem na zmienionej części oferty oraz kopercie przygotowanej zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji „zmiana do oferty”.

  - Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, za wyjątkiem podanych w art. 97 ust. 2 ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w sposób określony w przywołanym artykule.

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert określonym w pkt. 12 SIWZ zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. informacje zgodnie z odpowiednimi wyrokami Sądu Antymonopolowego i Sądu Najwyższego należy umieścić w wewnętrznej kopercie oraz opisać „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

  - Zamawiający informuje, że w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ale nie dołączył jednocześnie do oferty uzasadnienia ten fakt potwierdzającego, wówczas Zamawiający ma prawo uznać, że zastrzeżenie w tym zakresie jest nieskuteczne, a  informacje jako błędnie zastrzeżone zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.

  - Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę uzasadnienie, po przeprowadzonej przez Zamawiającego analizie i wezwaniu do wyjaśnień – nie zostanie uznane za wystarczające – wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne i informacje nim objęte zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 ( piętro -1 pokój nr 6 ) 
w terminie do dnia 12.06.2019 r. do godziny 10 30.

  - Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.06.2019 r. o godz. 11 00 w Dziale Logistyki i Zamówień Publicznych, Budynek A - pokój 22 a, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy.

  - Zakres informacji podawanych podczas otwarcia Zamawiający poda zgodnie z art. 86 ustawy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  - Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami, jakimi są:

- „C” = cena całkowita brutto obejmująca wynagrodzenie ryczałtowe za przeglądy, konserwację– waga kryterium - 60%,

gdzie:

C= K + N + P z tabeli formularza cenowego

„K” = przeglądy, konserwacja wszystkich urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz gaśnic, hydrantów, suchych pionów

„N” = naprawy eksploatacyjne i dewastacyjne, remonty i modernizacje wraz z materiałami, częściami zamiennymi i roboczogodzinami

„P” = Wymiana suchych pionów wraz z wymianą nasad i zaworami hydrantowymi

- „G” = okres gwarancji na wykonanie naprawy i remonty licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego stosownej faktury VAT wystawionej zgodnie z zapisami umowy (minimalny okres gwarancji wynosi jeden rok, maksymalny trzy lata – waga kryterium - 40%

  - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie w/w kryteriów, w następujący sposób:

    - Oferta z najniższą ceną „C” otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 60, a pozostałym ofertom przyznana będzie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:

Cena oferty o najniższej cenie brutto

C = (  -------------------------------------------------- x 60%) x 100 = liczba punktów otrzymanych

Cena brutto oferty badanej				w danym kryterium

gdzie:

C - wartość punktowa badanej oferty

    - Oferta z najdłuższym okresem gwarancji na wykonanie naprawy i remonty licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego stosownej faktury VAT wystawionej zgodnie z zapisami umowy (minimalny okres gwarancji wynosi jeden rok, maksymalny trzy lata) „G” otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 40, a pozostałym ofertom przyznana będzie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów za okres gwarancji

T = (---------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj.40 %

Maksymalna możliwa do zdobycia

ilość punktów za okres gwarancji

gdzie: G- okres gwarancji

| Ilość lat | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 3 lata | 10 punktów |
| 2 lata | 5 punktów |
| 1 rok | 0 punktów |

UWAGA! Należy wypełnić pkt. 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 13.2.1 i 13.2.2 obliczona wg wzoru:

O = C + G  - ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium  „C”

G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „G”

13.4 Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji „G”:

- krótszy niż jeden rok oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ,

- dłuższy niż 3 lata - Zamawiający wpisze ten termin do postanowień Umowy, natomiast dla celów oceny oferty uzna, iż Wykonawca zaoferował 3 lata

- w przypadku gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu oferty oferowanego okresu gwarancji „G”, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzielił minimalnego okresu gwarancji wymaganego w SIWZ tj. jeden rok, ale otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert.

  - Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  oraz niniejszej specyfikacji.

  - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ W TRAKCIE JEJ TRWANIA

  - Zamawiający zaprosi Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego. Jeśli termin wskazany w zaproszeniu nie będzie odpowiadał, Wykonawca musi zwrócić się do Zamawiającego niezwłocznie celem ustalenia innego terminu lub wskazać inny sposób podpisania umowy, np. przesłanie kurierem lub pocztą. Wykonawca jest zobowiązany do przybycia w podanym terminie, lub do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego (po uwzględnieniu okoliczności o których mowa powyżej). Brak jakiejkolwiek informacji, nie nadesłanie umowy w terminie czy też niestawienie się bez uprzedniego powiadomienia  Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się od podpisania umowy.

  - Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

- GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY

  - Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji tj. „Główne postanowienia umowy”.

  - Przyjmuje się, że główne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji nie zakwestionowane pisemnie przed upływem terminu składania ofert, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

  - Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

  - Na podst. art. 180 ust. 2 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Na podst. art. 181 ust 1 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2.

  - Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy: www.jurasza.pl.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

Załączniki:

- Formularz oferty

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w zw. art. 25a ust. 1 ustawy

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zw. z art. 25a ust. 1 ustawy

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

- Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

- Główne postanowienia umowy

- Umowa przetwarzania danych osobowych

- Formularz wykazu usług

10 . Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Komisja przetargowa w składzie:

mgr inż. Magdalena Marciniak

mgr Małgorzata Ptasznik-Rudnicka

mgr inż. Tomasz Grochowski

Dariusz Konsorski

mgr Wioleta Michalska

przedkłada do zatwierdzenia niniejszą SIWZ, wraz z załącznikami.

Bydgoszcz, dn. 31 .05.2019r.

Zatwierdził:

DYREKTOR

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

/-/ dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.38	Załącznik Nr 1

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

SZPITAL UNIWERSYTECKI nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

85-094 B Y D G O S Z C Z

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszonego w dniu 31.05.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 555016-N-2019  przetargu nieograniczonego, ogłoszonego także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.jurasza.pl pod nazwą „przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego” – nr postępowania NLZ.2019.271.38,

niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

| Nazwa Wykonawcy |  | reprezentowany przez: ……………………………………………………………………. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |
| --- | --- | --- |
| Adres, siedziba |  |
| REGON | NIP |
| Nr telefonu | Nr faxu |
| Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium |  |
| Adresy zamieszkania wspólników (dotyczy spółki cywilnej) |  |  |  |
| Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą TAK*/NIE* * niepotrzebne skreślić |
| Adres e-mail Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………………. |

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

- brutto: ........................................................... zł,

słownie: ........................................................ złotych

- w tym: stawka podatku od towarów i usług ..................... %

- Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia: ….. (należy wpisać 1 rok lub 2 bądź 3 lata) licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego stosownej faktury VAT wystawionej zgodnie z zapisami umowy.

- Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania i nie wnosimy do nich 	zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

  - oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ

  - akceptujemy postanowienia SIWZ,

  - cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 	ofert,

  - akceptujemy główne postanowienia umowy, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku 	wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia w stosownych terminach,

  - zapoznaliśmy się z: „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych” obowiązujące na terenie 	Zamawiającego, „Zobowiązanie do zachowania poufności”, „Wymagania w zakresie BHP przy 	zakupach” oraz klauzulą informacyjną i zobowiązujemy się do ich stosowania,

  - wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, 	od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 	zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

  - zapoznaliśmy się z „klauzulą informacyjną z art. 13 RODO” stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ

  - zobowiązujemy się realizować zobowiązania przyjęte na podstawie umowy używając własnych materiałów, maszyn i urządzeń. Oświadcza, iż dysponuje zasobami ludzkimi posiadającymi wiedzę, doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy, i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej zobowiązań. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zobowiązania przyjęte na podstawie umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania czynności objętych niniejszą umową.

  - iż urządzenia, części, zespoły, podzespoły stosowane w związku ze świadczeniem usług na podstawie umowy posiadają wymagane atesty i spełniają wymagania określonych norm. Wykonawca zobowiązuje się, iż wykonując czynności stanowiące przedmiot umowy będzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Częścią oferty są poniższe dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego formularza ofertowego:

nr 1 -	oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w zw. art. 25a ust. 1 ustawy

nr 2 -	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zw. art. 25a ust. 1 ustawy

nr 3 -	Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy)

nr 4 – zobowiązanie podmiotu na zasoby, którego powołuje się wykonawca (jeżeli dotyczy)

nr 5 – pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

inne :…………………………………………………………

- Oferta zawiera …….. stron kolejno ponumerowanych i trwale połączonych.

……….…………….………………………………….....

(data i podpisy przedstawicieli Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.38	Załącznik Nr 2

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

FORMULARZ CENOWY

A

| Przedmiot zamówienia („K”) | ilość | Cena Jednostkowa netto | Ilość w trakcie obowiązywania całej umowy | Cena jednostkowa netto na cały okres obowiązywania umowy | Podatek VAT | Wartość brutto „K” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2x3x4 | 6 | 7=5 x 6 | 8=5+7 |
| Przeglądy i Konserwacja gaśnic | 570 |  | 3 |  |  |  |  |
| Przegląd i konserwacja szaf hydrantowych | 274 |  | 3 |  |  |  |  |
| Pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych | 274 |  | 3 |  |  |  |  |
| Pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych | 20 |  | 3 |  |  |  |  |
| Badanie węży hydrantowych | 65 |  | 1 |  |  |  |  |
| Regeneracja gaśnic GP6 z UDT | 6 |  | 1 |  |  |  |  |
| Regeneracja i badanie UDT agregatu AP50 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Wymiana zaworów hydrantowych 52 | 6 |  | 1 |  |  |  |  |
| Wymiana węży hydrantowych | 15 |  | 1 |  |  |  |  |
| Wymiana prądownic hydrantowych 52 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |
| Utylizacja gaśnic | 25 |  | 1 |  |  |  |  |
| Przegląd modernizowanych suchych pionów | Określona w załączniku 2a do SIWZ |  | 3 |  |  |  |  |
| Montaż szafy hydrantowej | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

B

| Przedmiot zamówienia („N”) | Max cena netto za cały okres trwania umowy | Podatek VAT | Max cena brutto za cały okres trwania umowy „N” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stawka | Wartość |  |
| 8 | 9=20% x 4 | 10 | 11= 9 x 10 | 12= 9+11 |
| Naprawy eksploatacyjne i dewastacyjne, remonty i modernizacje wraz z materiałami, częściami zamiennymi i roboczogodzinami |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość roboczogodziny za dokonywanie napraw stanowi kwotę brutto …………. PLN (słownie: ………………………………………………..……).

C

| Przedmiot zamówienia („P”) | ilość | Cena Jednostkowa netto | Ilość w trakcie obowiązywania całej umowy | Cena jednostkowa netto na cały okres obowiązywania umowy | Podatek VAT | Wartość brutto „K” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka | Stawka |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2x3x4 | 6 | 7=5x6 | 8=5+7 |
| Wymiana suchych pionów wraz z wymianą nasad i zaworami hydrantowymi | Określona w załączniku 2a do SIWZ |  | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

C = OFERTA RAZEM

| „C” | Cena oferty brutto „C” |
| --- | --- |
| 13 | 14= 12+7 |
| C = K + N+P |  |

(data i podpisy przedstawicieli Wykonawcy

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.38	Załącznik Nr 2a

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Przegląd i konserwacja suchych pionów z wymianą nasad.

a) Przegląd i konserwacja gaśnic 570 szt.

- wymagane użycie manometru kontrolnego do sprawdzenia ciśnienia azotu

- sporządzenie etatyzacji sprzętu gaśniczego

b) Przegląd i konserwacja szaf hydrantowych 274 szt.

c) Pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych 274 szt.

- wymagane użycie manometru z aktualnym świadectwem legalizacji Urzędu Miar

d) Pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych szt. 20

- wymagane użycie wzorcowanego przyrządu pomiarowego

- posiadanie uprawnień do pomiarów i przeglądów hydrantów zewnętrznych

e) Badanie węży hydrantowych na ciśnienie zgodnie z PN671-3 szt.65

- wymagane wysuszenie węży i montaż

- wymagane uprawnienia do badania węży hydrantowych na ciśnienie

f) Regeneracja gaśnic GP6 x z UDT rok produkcji przed 2003 r. szt. 6

- malowanie gaśnic proszkowo i wymiana proszku gaśniczego z atestem

- posiadanie uprawnień do badan UDT

g) Regeneracja i badanie UDT agregatu proszkowego AP50x szt. 1

- malowanie i wymiana proszku gaśniczego z atestem

- posiadanie uprawnień do badan UDT

h) Wymiana zaworów hydrantowych 52mm max szt. 6

- wymagane uprawnienia do napraw sieci hydrantowej

i) Wymiana węży hydrantowych 52 szt. 15

j) Wymiana prądownic hydrantowych 52mm szt. 5

k) Utylizacja gaśnic z kartą odpadów:

- GP4 szt. 15

-GP 6 szt.10

l) Przegląd i konserwacja suchych pionów

-nawodnienie przy użyciu pompy wodnej w celu sprawdzenia szczelności i drożności instalacji

-posiadanie uprawnień pracowników do pracy na wysokościach

-lokalizacja patio budynek diagnostyczny E -6 szt.

- Lądowisko dla śmigłowców budynek H-1 szt.

-oznakowanie suchych pionów

Przegląd modernizowanych suchych pionów odbędzie się do31 Październik 2019 r.

m) Zakup i montaż szafy hydrantowej DN 52 -2 szt.

n) wymiana nasad wraz z zaworami i ich oznakowaniem jeden raz w trakcie obowiązywania umowy

- wymiana nasada 110- max. 6 szt.

- wymiana pokrywa nasady 110- max. 6 szt.

- wymiana nasada z pokrywą 52- max 30 szt.

-malowanie instalacji suchych pionów

-suche piony mają odcinki 12-15 metrów

-wymiana zaworów 52 – 6 sztuk

Wymiana na suchych pionów z elementami z w/w elementami systemu odbędzie się do 31 Październik 2019 r.

2.Wykonawca realizował będzie zobowiązania przyjęte na podstawie umowy używając własnego sprzętu i urządzeń i materiałów.

3. Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową z tytuł prowadzenia działalności gospodarczej

5.Podczas wymiany zaworów wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia technicznego oraz usunięcia na swój koszt powstałych podczas prac awarii.

6.Wykonawca zobowiązany będzie do przybycia na miejsce awarii w ciągu 12 godzin od zgłoszenia

7. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy podać:

-cena jednostkową dla każdego punktu oraz całościową do ilości wskazanej w przedmiocie zamówienia

-rozliczenia odbywać się będą po zakończonym każdorazowym przeglądzie zgodnie z punktem 8 na podstawie załączonego protokołu

8. Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego realizowane będą corocznie przez okres obowiązującej umowy wraz z przegląd suchych pionów do 31.03.2022 r.

z terminem dla poszczególnych obiektów SU nr 1:

Przeglądy wymienione w punkcie: a, b, c, d, l raz w roku w terminie tj. trzy razy w trakcie obowiązywania umowy:

- Budynek Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK bud. G) marzec 2020,2021,2022

- Budynek SOR – ZSO  H maj-czerwiec 2019,2020,2021

- Pozostałe obiekty Szpitala A, B, C, D, E, F, I wrzesień-październik 2019,2020,2021

-hydranty zewnętrzne do 31 września 2019,2020,2021

-suche piony do 31 Października 2019 , 2020,2021. (trzy razy w trakcie obowiązywania umowy)

Termin prac związane z punktami e, f, g, h, i, j, k, m, n (jeden raz w trakcie obowiązywania umowy ) ustala zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą nie później niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

9. Gwarancja na wykonanie modernizacji suchych pionów minimum 12 miesięcy od daty odbioru

Zapis w umowie:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji prac montażowych o których mowa w punkcie 1, ppkt –l, h, m, w całości lub częściowo co wykonawca uznaje i akceptuje.

- W przypadku wystąpienia napraw Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kosztorysu do akceptacji przez Zamawiającego nie późnej niż 3 dni robocze po wystąpieniu awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia naprawy w terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania kosztorysu przez Zamawiającego. W przypadku, gdy naprawa będzie tego rodzaju, że niemożliwe będzie jej zakończenie w ciągu 7 dni z udokumentowanych przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (np. udokumentowana konieczność oczekiwania na dostawę materiałów) termin zostanie wydłużony o czas potrzebny na dostawę materiałów po uzgodnieniu go z Zamawiającym.

- Wykonawca udzieli na okres zadeklarowany w ofercie (minimum 12 miesięcy) gwarancji na usługi wykonane w ramach niniejszej umowy - licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego stosownej faktury VAT wystawionej zgodnie z zapisami umowy oraz gwarancji na użyte do napraw materiały, części itp., zgodnej z okresami gwarancyjnymi producentów, liczonymi od chwili ich montażu, jeżeli okres ten jest dłuższy niż deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji.

- Wykonawca poda wartość stawki za roboczogodzinę wraz z obowiązującymi narzutami za wykonanie napraw przeprowadzenie remontów nieobjętych zakresem przewidzianym w ramach konserwacji i przeglądów. Odpowiednie zapisy potwierdzające wykonanie powyższych prac zostaną umieszczone przez Wykonawcę w dzienniku konserwacji.

- Wynagrodzenie za naprawy eksploatacyjne, dewastacyjne, remonty i modernizacje wraz z materiałami, częściami zamiennymi, które dla poszczególnych napraw będzie określane przez sporządzanie wycen i zatwierdzanie ich wartości przez Zamawiającego przed wykonaniem usługi, z zastosowaniem udokumentowanych najniższych cen rynkowych wymienianych elementów i stawki roboczogodziny w wysokości wskazanej przez Wykonawcę w ofercie poniżej oraz rzeczywistych kosztów ewentualnych czynności kontrolnych i dopuszczających urządzenia do dalszej eksploatacji po naprawie przez powołane do tego celu instytucje (o ile będzie to wymagane).

f)    Ceny materiałów, części niezbędnych do wykonania napraw i remontów mogą zostać  powiększone w sporządzanej wycenie o poniesione przez Wykonawcę koszty zakupu tych materiałów i części, jednak w wysokości nie wyższej niż 7% ceny zakupu brutto.

g)    Wykonawca zobowiązany jest załączyć bezwzględnie kopie dowodów zakupu wszystkich wymienianych materiałów i części (kopie faktur, rachunków) oraz potwierdzenie przekazania zużytych materiałów i części do utylizacji.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Przegląd: Cyklicznie raz w roku dla zadania II przegląd gaśnic i hydrantów - terminy przeglądów ujęte w opisie zamówienia. Jednorazowo naprawa suchych pionów  a ich przegląd trzy razy w trakcie obowiązywania umowy.

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.38	Załącznik Nr 3

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Wykonawca:

………………………………………………………

……………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  ” przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego” prowadzonego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (znak sprawy: NLZ.2019.271.38).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(znak sprawy: NLZ.2019.271.38), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.38	Załącznik Nr 4

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego”, prowadzonego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………….……………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.38	Załącznik Nr 5

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)

Oznaczenie postępowania NLZ.2019.271.38

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na :

”przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego”

oświadczam, że należę / nie należę* do tej samej / żadnej* grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

* niepotrzebne skreślić

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

| L. P. | Wskazanie Wykonawcy |
| --- | --- |

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.jurasza.pl, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.38	Załącznik Nr 6

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Informuję, iż powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa Podwykonawcy | Nazwa lub opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.38	Załącznik Nr 7

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA

Nr SU/K/NLZ-2/…/19/W

zawarta w dniu    .   .2019r.

p o m i ę d z y:

Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy (85-094), przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003581, mającym nadany NIP: 554-22-31-069 zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. o zdr. inż. Jacek KRYŚ

a .................... , z siedzibą w .............. (..............), przy ul. .................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ..................., NIP …………… oraz REGON ……………….. zwaną dalej “Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

...................................................................................................................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielonego zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego o znaku sprawy: NLZ.2019.271.38 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 555016-N-2019  w dniu 31.05.2019 r.

§ 1

      - Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie przeglądu i konserwacji zewnętrznej i wewnętrznej sieci hydrantowej wraz z podręcznym sprzętem gaśniczym oraz przeglądem i konserwacją suchych pionów  wraz z wymianą nasad  szczegółowo określonych w załączniku nr 2a do SIWZ.

      - Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w zakresie napraw szczegółowo określonych w załączniku nr 2a do SIWZ.

      - Wykonawca zapewnia, iż posiada kwalifikacje oraz środki umożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy.

§ 2

- Wartość miesięcznego ryczałtu za przeglądy i konserwację sieci hydrantowej, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz suchych pionów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wynosi ……………… PLN (słownie: ………………………………….) brutto. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości wykonywanych przeglądów na podstawie § 1 ust. 1 umowy, co spowoduje także zmniejszenie maksymalnej wartości umowy w zakresie przeglądów i konserwacji wszystkich urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy z jednoczesnym zwiększeniem  napraw realizowanych na podstawie § 1 ust. 2 umowy, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu obowiązywania umowy na czas maksymalnie do 3 miesięcy od daty zakończenia umowy określonej w § 7 ust.1, pod warunkiem nie przekroczenia całkowitej kwoty umowy określonej w § 7 ust.2 umowy.

- Maksymalna wartość umowy za naprawy eksploatacyjne, usuwanie skutków dewastacji, remonty i modernizacje o których mowa w § 1 ust. 2 z uwzględnieniem kosztu materiałów, części zamiennych oraz umownej stawki za roboczogodzinę wskazanej w ust. 5 poniżej wraz z kosztami zakupu materiałów i części o których mowa w ust. 3 poniżej, stanowi kwotę brutto ………………………… PLN (słownie…………………………..). Strony postanawiają, iż wartość określona w zdaniu poprzedzającym zostanie wykorzystana przez Zamawiającego w zależności od zaistnienia zdarzeń uzasadniających naprawy eksploatacyjne, dewastacji, przez co strony rozumieją, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w zdaniu poprzedzającym. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia maksymalnej wartości umowy za naprawy eksploatacyjne, usuwanie skutków dewastacji, remonty i modernizacje o których mowa w § 1 ust. 2 odpowiednim aneksem do umowy, przy jednoczesnym skróceniu czasu trwania umowy o nie więcej niż 3 miesiące od daty zakończenia umowy określonej w § 7 ust.1, pod warunkiem nie przekroczenia całkowitej kwoty umowy określonej w § 7 ust.2.

- W przypadku awarii Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kosztorysu do akceptacji przez Zamawiającego nie późnej niż 3 dni robocze od jej wystąpienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia naprawy w terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania kosztorysu przez Zamawiającego. W przypadku, gdy naprawa będzie tego rodzaju, że niemożliwe będzie jej wykonanie w ciągu 7 dni z udokumentowanych przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę (np. udokumentowana konieczność oczekiwania na dostawę materiałów) termin zostanie odpowiednio wydłużony po wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu z Zamawiającym.

- Wartość roboczogodziny za dokonywanie napraw stanowi kwotę brutto …………. PLN (słownie: ……………).

- Ceny materiałów, części niezbędnych do wykonania napraw i remontów oraz modernizacji  mogą zostać powiększone o poniesione koszty zakupu tych materiałów i części, jednak w wysokości nie wyższej niż 7 % ceny zakupu netto.

- Wykonawca z realizację robót opisanych w ust. 1  będzie wystawiał fakturę VAT po zakończeniu każdego kwartału.

- Do wystawionej faktury VAT zostanie załączony dokument w postaci protokołu technicznego, w którym Wykonawca wyszczególni : rodzaj i zakres wykonanych czynności, związanych z konserwacją i/lub naprawą z oznaczeniem poszczególnych obiektów Zamawiającego wraz z cenami jednostkowymi brutto. W przypadku wymiany urządzeń lub części, zespołów, podzespołów, itp. które nie są sprawne techniczne. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w protokole technicznym dokładną lokalizację urządzenia, opis awarii, nazwę wymienionego urządzenia, części, zespołów, podzespołów wraz z datą wymiany i ceną jednostkową brutto. Protokół musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie.

- Wykonawca za realizację robót opisanych w ust. 2 będzie wystawiał fakturę VAT po zakończeniu każdego zakresu prac  i jego odbiorze przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w Umowie . Faktura musi zawierać: numer identyfikujący umowę przetargową wg klasyfikacji Wykonawcy. Fakturę można przesłać Zamawiającemu na adres e-mail: efaktury-kancelaria@jurasza.pl lub za pomocą platformy PEF dostępnej na stronie https://efaktura.gov.pl/ (numer indentyfikacyjny skrzynki odbiorczej Zamawiającego: 5542231069).

- Wykonawca do faktury VAT dołączy kopie dowodów zakupu wszystkich wymienianych materiałów i części (kopie faktur, rachunków). Zamawiający zastrzega sobie prawo odesłania Wykonawcy faktur VAT, do których nie zostaną dołączone dokumenty określone w tym ustępie oraz ust. 8, bez księgowania, co Wykonawca uznaje i akceptuje i oświadcza, że w takim przypadku nie przysługują mu wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek.

- Zapłata będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze VAT.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia objętego fakturą VAT, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej zgodnie z Umową. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stosowna kwotą.

- W przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie ze strony Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę strony postanawiają, że zaliczenie dokonywanych przez Zamawiającego wpłat będzie dokonywane w pierwszej kolejności na należność główną (w pierwszej kolejności na najbardziej zaległą), a po jej zaspokojeniu na należności uboczne – odsetki, o ile Zamawiający nie wskaże, iż wpłaty powinny być zaliczone inaczej.

- Strony postanawiają, iż w przypadku żądania zapłaty przez Zamawiającego kar umownych na podstawie umowy, Zamawiający wystawi notę księgową obejmująca kwotę odpowiadającą naliczonej karze umownej, ze wskazaniem podstawy prawnej z umowy w oparciu o którą naliczył karę umowną a następnie prześle ją Wykonawcy, wskazując termin zapłaty kary umownej  i rachunek bankowy Wykonawcy na którą winna zostać zapłacona.

- W przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie ze strony Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek umownych za opóźnienie lub zwłokę w wysokości 4,33 % w stosunku rocznym.

- Wszelkie świadczenia pieniężne powstałe na podstawie umów, wiążących Wykonawcę z Zamawiającym będą uiszczane tylko i wyłącznie bezpośrednio na rzecz faktycznego dostawcy, którego przedmiot działalności obejmuje wykonywanie czynności będących przyjętymi w umowie zobowiązaniami z tytułu dostawy lub świadczenia usług.

- Wykonawca oświadcza, iż niniejsza umowa zostaje zawarta z poszanowaniem art. 230 Kodeksu spółek handlowych (dotyczy spółek z o.o.).

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 i 2, tylko i wyłącznie w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę.

- Zmiana wynagrodzenia następuje na wniosek jednej ze stron. Do wniosku strona zobowiązuje się dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu, a druga strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.

- Zmiana wynagrodzenia wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 18 następuje proporcjonalnie do zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek określonej okoliczności.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- realizacji umowy z należytą starannością oraz z uwzględnieniem przepisów prawa                      odnoszących się do świadczenia usług tego rodzaju,

- Przyjętych zobowiązań na podstawie umowy używając własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

- Oświadcza, że dysponuje zasobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie odpowiednie do kwalifikacji niezbędne do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy posiadać ważną polisę ubezpieczeniową z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę nie niższą niż 50 000 złotych.

- Właściwego zabezpieczenia technicznego oraz usunięcia na swój koszt powstałych podczas prac awarii

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek awarii podejmie działania ukierunkowane na jej usunięcie w ciągu 12 godzin, również w święta i dni uznane przez ustawę za wolne od pracy. Strony postanawiają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuję się zapłacić  kare umowną za każda rozpoczętą godzinę w wysokości 300 złotych.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko dotrzeć do siedziby Zamawiającego w celu realizacji zobowiązań przyjętych na podstawie umowy.

- Strony postanawiają, iż wykonanie usługi zostanie potwierdzone przez strony każdorazowo protokołem odbioru usługi (jednorazowo po wykonaniu usługi lub okresowo, jeśli usługa świadczona przez określony czas.)

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji prac montażowych, o których mowa w załączniku 2a do SIWZ w całości lub części co wykonawca uznaje i akceptuje.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą wykonywały czynności związane z przeglądem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego (stosownie do wymagań zawartych w załączniku nr 2a do SIWZ).

Zamawiający dopuszcza zatrudnianie w powyższym zakresie na podstawie umów o pracę na czas określony lub nieokreślony albo zastępstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich umów dopuszcza kodeks pracy, w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy. Wykonawca zobowiązany jest ponadto zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wskazanych w niniejszym ustępie osób.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (robót)

8. W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie – nie krótszym jednak niż 3 dni robocze – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poniżej wskazane dowody, zgodnie z treścią wezwania Zamawiającego:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte żądaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

c) druki RCA dotyczące każdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych tj. zawierające tylko imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia)

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość weryfikacji tożsamości osób (pracowników) faktycznie wykonujących pracę na miejscu wykonywania usług.

10. Naruszenie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę któregoś z powyższych zobowiązań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każde zdarzenie lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów (dokumentów i oświadczeń), traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Kopie umów o pracę oraz pozostałe dokumenty potwierdzające zatrudnienie, o których mowa w ust. 8 powinny być zanonimizowane przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i nie podlegają anonimizacji.

11. Wykonawca udziela ………(najkorzystniejsza oferta)…. miesięcznej gwarancji na wykonana usługę w ramach niniejszej umowy.

§ 4

- W przypadku braku realizacji lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,33% wartości Umowy brutto wskazanej w $ 3 ust.2, za każde rozpoczęte 12 godziny opóźnienia w wykonaniu obowiązków umownych.

- Strony postanawiają, iż jeśli Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych w Kodeksie cywilnym.

§ 5

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

- gdy zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Prawa zamówień publicznych;

- gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;.

- gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku likwidacji działalności Wykonawcy,

- gdy Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku powtarzającego się opóźnienia w wykonaniu zamówienia albo, jeśli narusza zobowiązania przyjęte na podstawie § 6 niniejszej umowy

- Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie wskazywać przyczynę.

- W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach określonych w ust. 4 lit. d niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% całkowitej wartości umowy określonej w § 7 ust. 2. Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości określonej w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych na podstawie § 6 umowy, niezależnie od tego czy skorzysta z prawa do rozwiązania umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach wskazanych w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 6

- Zleceniobiorca zobowiązuje się, że bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:

    - nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy;

    - nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

    - nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają, że niniejsza umowa ma charakter poufny i żadnej ze Stron bez zgody drugiej Strony nie wolno ujawniać któregokolwiek z jej postanowień osobom trzecim.

§ 7

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia……………………..do ………………. r Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do jej treści na podstawie aneksów, ze wskazaniem numeru aneksu oraz daty jego zawarcia.

- Strony postanawiają, że całkowita wartość umowy wynosi brutto …………. PLN (słownie zł: ………………….) i z chwilą realizacji przez Wykonawcę zobowiązań o wartości odpowiadającej całkowitej wartości umowy umowa ulega rozwiązaniu.

- Termin obowiązywania umowy może zostać przedłużony aneksem do umowy w przypadku nie wykorzystania całej kwoty określonej w ustępie 2 niniejszego paragrafu, jednak nie dłużej niż o 1/4 pierwotnie określonego okresu obowiązywania umowy.

- Załączniki do umowy (formularz cenowy, zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych, zobowiązanie do zachowania poufności, „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakupach”, „Zasady postępowania firm zewnętrznych na terenie szpitala” oraz „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm zewnętrznych”, „Klauzula informacyjna” ) stanowią jej integralną część.

§ 8

W przypadku gdyby oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy złożone w §3 niniejszej umowy (którekolwiek z nich lub wszystkie łącznie) okazały się niezgodne z prawdą a także w przypadku gdy opóźnienie, o których mowa w § 4 ust. 1 przekroczyły 3 dni, Zamawiający, poza uprawnieniem wskazanym w ustępie powyżej będzie dodatkowo uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy           w trybie natychmiastowym oraz naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy o którym mowa w §7 ust . 2 umowy.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

- Strony postanawiają, iż właściwymi do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie niniejszej umowy są sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§  11

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający							Wykonawca

DYREKTOR

SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO nr 1

im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś		               ………………………………………

Załącznik nr 1 do umowy

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH

- Wykonawca/Usługodawca/Dostawca* związany/ nie związany* umową ze Szpitalem odpowiedzialny jest za przestrzeganie na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskiem wg ISO 14001.

- Wykonawca/Usługodawca/Dostawca* w razie wytwarzania odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

- Wykonawca/Usługodawca* zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych /modernizacyjnych* do ustawienia oznakowanego kontenera z koniecznością jego opróżniania po każdym zapełnieniu na koszt własny.

- Na terenie Szpitala Wykonawcy nie wolno:

- spalać odpadów;

- wrzucać wytworzonych odpadów do kontenera Zleceniodawcy (chyba, że umowa stanowi inaczej);

- składować odpadów bezpośrednio na ziemi powstających w wyniku świadczenia usług, które mogłyby powodować skażenie gruntu, wody lub powietrza;

- myć pojazdów i sprzętu;

- przechowywać zapasów paliwa i tankować pojazdów;

- wylewać jakichkolwiek substancji do kanalizacji lub do gleby;

- negatywnie oddziaływać na środowisko, stosując maszyny, czy narzędzia pracy emitujące do atmosfery ponadnormatywny poziom hałasu.

- Wykonawca w przypadku zniszczenia trawników i zadrzewień zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu pierwotnego.

- Wykonawca/Usługodawca może składować niezbędne do wykonywania robót materiały, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą nadzorującą prace ze strony szpitala.

- W przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej lub awarii środowiskowej, każdorazowo Wykonawca/Usługodawca/Dostawca zobowiązany jest przerwać pracę i natychmiast podjąć działania minimalizujące skażenie środowiska oraz powiadomić o zdarzeniu osobę nadzorującą wykonanie umowy z ramienia Szpitala oraz starszego specjalistę ds. ochrony środowiska tel. 52/585-41-84 lub kierownika Działu Utrzymania Infrastruktury tel. 52/585-41-49.

- Wykonawca/Usługodawca/Dostawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę, w zakresie wymienionych powyżej zasad środowiskowych, przed przystąpieniem do prac.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wynikających z powyższych zasad środowiskowych należy kontaktować się ze starszym specjalistą ds. ochrony środowiska tel. 52/585-41-84.

* niepotrzebne skreślić

............................................................... .   .................................................................................

(pieczęć firmy)	                          (data i podpis wykonawcy/usługodawcy/dostawcy)

Załącznik nr 2 do umowy

ZOBOWIĄZANIE

DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

wykonującego zlecenie lub zadanie na rzecz Szpitala na podstawie umowy/zlecenia

………………….

(miejscowość, data)

……………………………………………

(imię i nazwisko oraz nazwa firmy)

……………………………………………

(adres lub siedziba)

Zobowiązanie

- Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do danych i informacji uzyskanych w z związku z pracami realizowanymi na rzecz SU nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, do których dostęp jest uzasadniony w związku z realizacją zlecenia (zadania) na podstawie zlecenia/ umowy *)

Nr ………………………………… z dnia …………………………………………………………………. r.

Przedmiotem zlecenia / umowy jest ………………………………………………………………………………….. Zakres informacji objętych tajemnicą określono w zleceniu/ umowie *).

- Niniejsze zobowiązanie stanowi integralną część wyżej wymienionej umowy/ zlecenia *).

- Przyjmuję do wiadomości, że naruszenie przeze mnie tajemnicy w odniesieniu do informacji i danych stanowiących własność SU nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy będzie stanowić podstawę odpowiedzialności na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- W związku z realizowanym zleceniem zobowiązuje się:

- nie kopiować oraz w żadnej innej formie nie powielać danych udostępnionych na nośnikach papierowych lub elektronicznych,

- nie przekazywać w formie ustanej ani elektronicznej informacji na temat realizowanej umowy/zlecenia stronom i osobom trzecim,

- nie udostępniać w jakiejkolwiek formie, nawet do wglądu dokumentów i danych przekazanych w związku z realizowaną umową/zleceniem, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są one przechowywane

- nie wykorzystywać danych dla własnych celów dla osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie integralności danych w tym w szczególności za ich utratę.

*) niepotrzebne skreślić

……………………………………

czytelny podpis

(imię i nazwisko wykonawcy/osoby reprezentującej kontrahenta

Załącznik nr 3 do umowy

WYMAGANIA W ZAKRESIE  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PRZY ZAKUPACH

- Dostawcy towarów/usług są zobowiązani do spełnienia wymagań, określonych w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy wg PN –N-18001:2004

- Szpital przekazuje dostawcy towarów / usług  informacje o czynnikach szkodliwych, uciążliwych dla zdrowia, o pracach szczególnie  niebezpiecznych i innych zagrożeniach,  występujących w szpitalu, np.

czynniki fizyczne: pole elektromagnetyczne w.cz./pole-EM, promieniowanie jonizujące, promieniowanie laserowe, mikroklimat gorący, hałas, dźwiganie, transport pacjentów.

czynnik chemiczne: anestetyki, tlenek etylenu, formaldehyd, środki dezynfekcyjne, ksyleny, cytostatyki,

czynniki biologiczne: możliwość zakażenia wirusem WZW typu B, C, HIV/AIDS, prątkiem gruźlicy, innymi chorobami zakaźnymi,

inne zagrożenia: praca zmianowa, w porze nocnej, praca na wysokości do 3 m., powyżej 3 m., praca przy monitorze ekranowym.

- Dostawca towarów /usług uwzględnia kryteria, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazane w deklaracjach zgodności, certyfikatach, atestach itp. (wymienić  zidentyfikowane normy…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………)

- Dostawca towarów /usług potwierdza spełnienie wymagań polskich przepisów prawnych w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Dostawca towarów /usług zapewnia przed użyciem zakupionych towarów, sprzętu wprowadzenie rozwiązań, zapewniających  zgodność z przepisami i   zasadami  BHP.

Dostawca towarów /usług

…………………………………………

(data i podpis)

Załącznik nr 4 do umowy

ZASADY POSTĘPOWANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE SZPITALA

- Wykonawca/firma zewnętrzna ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących na terenie szpitala przepisów i zasad bhp oraz higieny szpitalnej oraz za stosowanie bezpiecznych metod pracy.

- Wykonawca/firma zewnętrzna prowadzi prace w sposób nie zakłócający ciągłości świadczenia usług medycznych. (Wpisać w jaki sposób powiadomiono kierowników komórek organizacyjnych o prowadzonych pracach ………………………..……………………….......

………………………………………………………………………………………………………………………………………)

- Wykonawca/ firma zewnętrzna zobowiązany jest do wygrodzenia i oznakowania miejsc prowadzenia prac poprzez zastosowanie, np. taśm ostrzegawczych, tablic informacyjnych (wpisać jakie oznakowania użyto: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………)

- Szpital zastrzega sobie prawo przerwania pracy przez służbę BHP, w przypadku, gdy sposób prowadzonych prac zagraża bezpieczeństwu pracowników, pacjentów lub osób przebywających na terenie Szpitala.

- Wykonawca/firma zewnętrzna zapewnia utrzymania ładu i porządku w miejscu  wykonywania prac i po ich  zakończeniu.

- Wykonawca/firma zewnętrzna zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom własnym oraz wyposażenia ich w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Przedstawiciel

Przedstawiciel firmy zewnętrznej                                                             Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 –

komórka zlecająca prace

....................................................                                                                    ………………………………………………            (data i podpis)                                                                                                               (data i podpis)

Załącznik nr 5 do umowy

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH

Szpital przekazuje firmie zewnętrznej informacje:

- o czynnikach szkodliwych, uciążliwych dla zdrowia, o pracach szczególnie  niebezpiecznych i innych zagrożeniach,  występujących w szpitalu, np.

czynniki fizyczne: pole elektromagnetyczne w.cz./pole-EM, promieniowanie jonizujące, promieniowanie laserowe, mikroklimat gorący, hałas, dźwiganie, transport pacjentów.

czynniki chemiczne: anestetyki, tlenek etylenu, formaldehyd, środki dezynfekcyjne, ksyleny, cytostatyki,

czynniki biologiczne: możliwość zakażenia wirusem WZW typu B, C, HIV/AIDS, prątkiem gruźlicy, innymi drobnoustrojami,

inne zagrożenia: praca zmianowa, w porze nocnej, praca na wysokości do 3 m., powyżej 3 m., praca przy monitorze ekranowym.

o postępowaniu w przypadku sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników:

udzielanie pierwszej pomocy, nr tel.  wew. 4222 lub 052-585-4333,

o zasadach działania w razie pożaru lub innych sytuacji nadzwyczajnych :

uruchomić najbliższy ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy),

powiadomić Straż Pożarną (tel. 998 lub 112),

powiadomić dyspozytora (tel.7766), Inspektora p. poż. (tel. 667652249),

Firma zewnętrzna potwierdza, że zapewnia własnym pracownikom:

- badania lekarskie profilaktyczne,

- szkolenia w zakresie BHP, szkolenia specjalistyczne, kwalifikacyjne np. przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych,

- wyposażenie w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,

- zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na wykonywanym stanowisku,

- zapoznanie z instrukcjami obsługi wykorzystywanych urządzeń, kart charakterystyki stosowanych substancji niebezpiecznych.

Przedstawiciel

Przedstawiciel firmy zewnętrznej                                                             Szpitala uniwersyteckiego Nr 1

..............................................  ……….                                                               .………………………………………………

(data i podpis)                                                                                              (data i podpis)

Załącznik nr 6 do umowy

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. …………….. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, 
chyba że przepisy prawa nakazywać będą przechowywanie danych osobowych.

- W przypadku uznania, że Pani/Pana prawa zostały naruszone ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy ustawy Pzp, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jerzy Nowak,  
e-mail: je.nowak@jurasza.pl

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury postępowania przetargowego oraz na tej podstawie podpisanej stosownej umowy.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

…………………………………………………………….

Data i czytelny podpis osoby do kontaktu

Ozn. postępowania: NLZ.2019.271.38	Załącznik Nr 8

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

# FORMULARZ WYKAZU USŁUG

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

| Lp. | Podmiot, na rzecz którego zostały wykonane usługi | Przedmiot usług (zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. 6.1 3) c) SIWZ | Wartość usługi | Data wykonania (data początkowa – data końcowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną usługę okresowego przeglądu gaśnic i hydrantów * |  |  |

.....................................................

(podpis Wykonawcy)

Ozn. postępowania: NLZ.2019.271.38	Załącznik Nr 9

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9, 85-094 Bydgoszcz;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy jest Pani/Pani Jerzy Nowak, kontakt: je.nowak@jurasza.pl, tel. 52 585 40 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. NLZ.2019.271.38 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.