## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2
1 | Sprzęt telefoniczny, analizator sieci (do centrali obsługującej sieć telefoniczną Szpitala) |  |  |  | okres obowiązywania umowy 2 lata
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | cena j. netto | stawka VAT | Wart. netto | Wart. brutto
1. | Analizator jakości sieci do pomiaru jakości energii, zgodny z normą PN-EN 61000-4-30:2015-05, z kompletem cęgów do pomiarów prądów o zakresie do 1000A AC. Analizator jakości zasilania, autonomiczny miernik umożliwiający wszechstronny pomiar, analizę i rejestrację parametrów sieci energetycznych DC oraz 50/60 Hz, w tym również jakość energii elektrycznej zgodnie z europejską normą EN 50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Wszystkie parametry mierzone są w klasie S NORMY IEC 61000-4-30, co skutkuje wysoką dokładnością pomiarów | szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
2. | Aparat telefoniczny systemowy typu ALCATEL 4020 lub równoważny - nowy lub fabrycznie odnowiony | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
3. | Aparat telefoniczny systemowy typu ALCATEL 4029 lub równoważny - nowy lub fabrycznie odnowiony | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
4. | Aparat telefoniczny systemowy typu ALCATEL 4035/4039 lub równoważny - nowy lub fabrycznie odnowiony | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
5. | Aparat telefoniczny przewodowy z możliwością powieszenia na ścianie. Dane techniczne: Możliwość zamontowania na ścianie; Przełączanie wybierania: tonowe/impulsowe; Powtarzanie wybierania ostatniego numeru; Elektroniczna regulacja głośności; Regulacja dzwonka (Wyłączony, Cicho, Głośno); Przycisk Flash | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
6. | Telefon analogowy typu Alcatel Temporis 580 lub równoważny z wyświetlaczem, identyfikacją dzwoniących, pamięcią podręczną oraz wygodnymi przyciskami odbioru połączeń w trybie głośnomówiącym i na słuchawce nagłownej | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
7. | Telefon bezprzewodowy DUAL z monochromatycznym wyświetlaczem graficznym, funkcją CLIP ( identyfikacją numeru dzwoniącego). Ponadto, podświetlaną klawiaturę, możliwość podłączenia do czterech słuchawek oraz standard DECT GAP. Akumulator pozwala na prowadzenie rozmów przez 18 godzin. Czas pracy w trybie czuwania wynosi 200 godzin. Zasięg w pomieszczeniach wynosi min. 50 m. W zestawie znajduje się dodatkowa słuchawka | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0
8. | Telefon bezprzewodowy pojedynczy z monochromatycznym wyświetlaczem graficznym, z funkcją CLIP( identyfikacją numeru dzwoniącego). podświetlaną klawiaturę oraz standard DECT. Akumulator pozwala na prowadzenie rozmów przez 18 godzin. Czas pracy w trybie czuwania wynosi 200 godzin. Zasięg w pomieszczeniach wynosi min 50m | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
9. | Telefon analogowy przewodowy Dane techniczne: Rodzaj linii telefonicznej: analogowa; Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP); Wbudowana książka telefoniczna; Wyświetlacz; Tryb głośnomówiący; Powtarzanie wybranego numeru (Redial); Szybkie wybieranie numeru | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
10. | Telefon cyfrowy typu ALCATEL 4019 lub równoważny (do centrali ALCATEL 4400 pracującej w sieci telefonicznej Szpitala) | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do opisanych w SIWZ z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto, zamienne materiały lub urządzenia winny spełniać funkcje, jakiej mają służyć oraz być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami opisanymi w SIWZ, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, a także nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.
2 | Sprzęt, podzespoły, urządzenia i materiały teletechniczne (do systemów Mosaic45 i ROGER będących na wyposażeniu Zamawiającego) |  |  |  | okres obowiązywania umowy 2 lata
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | cena j. netto | stawka VAT | Wart. netto | Wart. brutto
1. | Akumulator 7Ah/12V kompatybilny z zasilaczami typu AWZ pulsar lub równoważnymi | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
2. | Brelok zbliżeniowy typu EMKF 1-EM 125 kHz ROGER lub równoważny | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0
3. | Centrala typu CRP 32-SE na CRP 32- NET1 do systemu kontroli dostępu oraz zarządzania lub równoważna | szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0
4. | Czujnik magnetyczny stanu drzwi Specyfikacja czujnika magnetycznego: Napięcie pracy: do 50 V; Maksymalny prąd: 0,1 A; Rezystancja wewnętrzna: ok 200 Ω; Zasięg: do 25 mm; Tryb pracy: domyślnie rozłączony; Kolor obudowy: biały | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
5. | Drukarka typu DYMO LetraTag 100-H lub równoważna Specyfikacja drukarki: - druk etykiet o szerokości 6 − 12 mm; - połączenie z komputerem przez port USB; - profesjonalne oprogramowanie do tworzenia etykiet; - druk do 2 wierszy; - numerowanie sekwencyjne 1-9; - pamięć na 9 etykiet; - 222 symboli; - manualne cięcie taśmy; - zasilanie przez akumulator litowo-jonowy; - klawiatura QWERTY | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
6. | Dzwonek, napięcie 8V, elektroniczny, jednotonowy Cechy funkcjonalne produktu: dzwonek elektroniczny dźwięk: jeden pulsujący ton obudowa z tworzywa sztucznego poziom dźwięku: ok. 85 dB płynna regulacja siły głosu | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
7. | Dzwonek, napięcie 230V, elektroniczny dzwonek trójtonowy, obudowa z tworzywa sztucznego, dźwięk: trzy na przemian brzmiące tony, poziom dźwięku: ok. 90 dB | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
8. | Dzwonek elektroniczny typu TRES TYP DNS-972, obudowa z tworzywa sztucznego lub równoważny,; dźwięk: trzy na przemian brzmiące tony; poziom dźwięku: ok. 90 dB. | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
9. | Ekstender VGA-UTP Odbiornik Specyfikacja: odbiór sygnału VGA i audio poprzez kabel UTP; transmisja: 1x przewód UTP cat.5/5e/6; zasięg transmisji: do 300 metrów; obsługa rozdzielczości: VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA ,UXGA; wysoka odporność na zakłócenia; sygnalizacja optyczna LED pracy; zabezpieczenie: przeciwprzepięciowe (OVP), ESD; zasilanie: DC 12V (zasilacz w zestawie) | szt. | 3 | 0 |  | 0 | 0
10. | Ekstender VGA-UTP Nadajnik Specyfikacja: przesył sygnału VGA i audio poprzez kabel UTP; transmisja: 1x przewód UTP cat.5/5e/6; zasięg transmisji: do 300 metrów; obsługa rozdzielczości: VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA ,UXGA; wysoka odporność na zakłócenia; sygnalizacja optyczna LED pracy; zabezpieczenie: przeciwprzepięciowe (OVP), ESD; zasilanie: DC 12V (zasilacz w zestawie) lub port USB | szt. | 3 | 0 |  | 0 | 0
11. | Elektrozaczep zwykły symetryczny wąski 67x16,5x29 mm 12 V AC/DC prądu zmiennego lub prądu stałego | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
12. | Elektrozaczep rewersyjny symetryczny wąski 67x16,5x29 mm 12 V AC/DC prądu zmiennego lub prądu stałego | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
13. | Gniazdo antenowe RTV Gniazdo antenowe R-TV końcowe separowane TYP PRODUKTU: moduł RODZAJ PODŁĄCZENIA / TYP ZACISKU: wtyk, zaciski śrubowe STOPIEŃ OCHRONY IP: IP20 ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 5-862 MHz TŁUMIENIE PRZYŁĄCZENIOWE DLA 860 MHZ: 1 dB | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
14. | Gniazdo kątowe TV Umożliwia podłączenie kabla koncentrycznego do gniazda ściennego TV lub do przelotki sygnału TV w tunerze DVB-T | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
15. | Gniazdo elektryczne 45x45 2P+Z białe (kompatybilne z systemem Mosaic45) | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0
16. | Gniazdo elektryczne 45x45 2P+Z czerwone z kluczem (kompatybilne z systemem Mosaic45) | szt. | 80 | 0 |  | 0 | 0
17. | Gniazdo elektryczne 45x90 2 x 2P+Z białe (kompatybilne z systemem Mosaic45) | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0
18. | Gniazdo elektryczne 45x90 2 x 2P+Z czerwone z kluczem (kompatybilne z systemem Mosaic45) | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0
19. | Gniazdo kompletne 1M (kompatybilne z systemem Mosaic45) | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0
20. | Gniazdo kompletne 2M (kompatybilne z systemem Mosaic45) | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
21. | Gniazdo kompletne 3M (kompatybilne z systemem Mosaic45) | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
22. | Gniazdo moduł Keystone komputerowe RJ 45 kat 5e (kompatybilne z systemem Mosaic45) | szt. | 110 | 0 |  | 0 | 0
23. | Gniazdo moduł Keystone komputerowe RJ 45 kat 6 (kompatybilne z systemem Mosaic45) | szt. | 110 | 0 |  | 0 | 0
24. | Gniazdo moduł Keystone RJ 11 telefoniczne/ (kompatybilne z systemem Mosaic45) | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0
25. | Gniazdo moduł Keystone Rj 12 /telefoniczne/ (kompatybilne z systemem Mosaic45) | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0
26. | Gniazdo telefoniczne podwójne natynkowe 2 x RJ 11 | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0
27. | Gniazdo telefoniczne pojedyncze natynkowe 1 x RJ 11 | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
28. | Gniazdo telefoniczne pojedyncze podtynkowe 1 x RJ 11 | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
29. | Grzejnik konwektorowy przenośny o mocy maksymalnej 2000 W, z wentylatorem oraz 3 poziomami mocy grzania | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
30. | Grzejnik drabinkowy 600x1000 elektryczny Izolacyjność ogniowa IPX4, Klasa 1, co oznacza, że nadają się do instalacji w strefie 2, tj. w łazienkach, Długość kabla zasilającego wynosi 1 m, wyposażony we wspornik oraz zestaw do mocowania do ściany zasilanie 220-240V AC, 50-60Hz. | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
31. | Kamera AHD wewnętrzna /zewnętrzna z podświetleniem IR, rozdzielczość 1920x1080 | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
32. | Kamera kopułkowa IP typu HVI - min. 3 Mpx Specyfikacja: przetwornik: 1/3" 3MP CMOS; rozdzielczość: 2048x1536 / 25kl/s; interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af; kompresja: H.264+/ H.264/ MJPEG; ilość pikseli: 3Mpx; czułość: 0.07lux/F1.2, 0lux (IR LED ON); obiektyw 2.8mm; 2 diody Array IR LED (zasięg 20-30m) | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
33. | Kamera kopułkowa IP typu BCS - DMIP 1300IR- min. 3 Mpx lub równoważna Specyfikacja: Przetwornik: 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS; Kompresja video: H.264 i obrazu MJPEG; Prędkość transmisji: 20 kl/s przy rozdzielczości 3.0 MPx (2048x1536); Mechaniczny filtr podczerwieni ICR; Cyfrowa redukcja szumów 2DNR; Wbudowany szerokokątny obiektyw 3.6 mm; Wbudowany promiennik IR LED zasięg do 20 metrów | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
34. | Kanał elektroinstalacyjny KE 30x60 dł. 2m | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
35. | Kanał elektroinstalacyjny KE 40x40 dł. 2m | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
36. | Kanał elektroinstalacyjny KE 40x60 dł. 2m | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
37. | Kaseta do elektrozaczepu prawa lub lewa Kaseta przystosowana do elektrozaczepów z poz. 11 i 12 | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
38. | Nóż/narzędzie uderzeniowe do złącz 110 | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
39. | Nóż/narzędzie uderzeniowe typu KRONE FV / wciskacz LSA z sensorem lub równoważne | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
40. | Kabel połączeniowy do słuchawek, z jednej strony zakończony wtykiem QD (Quick Disconnect), a z drugiej jack 3,5 mm (kompatybilny do słuchawki w poz. 98) | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
41. | KAB54.61 Komplet przewodów pomiarowych 2x2 krokodylki. Zawiera 2 przewody o długości 0,8 m w kolorze czerwonym i czarnym. Zakończenia przewodów: krokodylek izolowany lutowany/krokodylek izolowany lutowany. Max. napięcie: 30 VAC / 60 VDC | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
42. | KAB54.62 Komplet przewodów pomiarowych 3x3 Zawiera 3 przewody o długości 0,8 m w kolorze czerwonym, żółtym i czarnym. Zakończenia przewodów: wtyk bananowy prosty 4 mm/krokodylek izolowany lutowany. Max. napięcie : 30 VAC / 60 VDC | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
43. | Klucz czerwony do kodowanych gniazd elektrycznych Klucz do gniazd typu DATA Legrand MOSAIC lub równoważny | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0
44. | Karta zbliżeniowa typu EMC - 1 Roger cienka EM125 kHz lub równoważna | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0
45. | Kontroler dostępu typu Roger PR312 EM-G wbudowany czytnik 125 kHz lub równoważny (do systemu kontroli dostępu działającego na terenie Szpitala) Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą ROGER PR312EM-G | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
46. | Kontroler dostępu typu Roger PR 612 EM-G wbudowany czytnik 125 kHz lub równoważny (do systemu kontroli dostępu działającego na terenie Szpitala) Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
47. | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz typu PRT62EM lub równoważny | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
48. | Konwerter UTP-BNC do monitoringu, Balun Specyfikacja techniczna: Impedancja skrętki UTP - 75 Ohm Impedancja dla BNC - 100 Ohm Złącze wejściowe (UTP): Gniazdo śrubowe wyjmowane Złącze wyjściowe (Urządzenie): Przewód z męskim wtykiem BNC Pasmo przenoszenia 42 MHz Tłumienie 0,2dB | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
49. | Listwa elektroinstalacyjna 48x18 (sieć teleinformatyczna) | m | 200 | 0 |  | 0 | 0
50. | Listwa elektroinstalacyjna 40x25 (sieć teleinformatyczna) | m | 200 | 0 |  | 0 | 0
51. | Listwa elektroinstalacyjna 90x40 (sieć teleinformatyczna) | m | 200 | 0 |  | 0 | 0
52. | Listwa napodłogowa 75x18 jasnoszara | m | 20 | 0 |  | 0 | 0
53. | Łącznik Connection box LSA skrętki komputerowej kat 5e | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
54. | Łącznik Connection box LSA skrętki komputerowej kat 6 | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
55. | Mikrofon bezprzewodowy stacjonarny przywoławczy Pulpitowy mikrofon przywoławczy z przyciskiem PTT; Typ: dynamiczny mikrofon przywoławczy; Kierunkowość: wszechkierunkowy; Czułość znamionowa: -58 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa); Pasmo przenoszenia: 100 Hz – 10 kHz; Sterowanie: przycisk PTT (Naciśnij i Mów), blokada | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
56. | Monitor serwisowy 4,3" tester typu MS-35AHD do testowania instalacji kamer monitoringu lub równoważny | szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
57. | MULTIMETR do pomiaru napięć stałych i przemiennych, prądu, rezystancji, pojemności, temperatury oraz cyklu roboczego; z automatycznym i ręcznym wyborem zakresów. automatyczna lub ręczna zmiana zakresów, funkcja HOLD umożliwiająca odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu lub w trudno dostępnych miejscach, funkcja REL umożliwiająca dokonywanie pomiarów względnych, sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu (Beeper), samoczynne wyłączanie nieużywanego przyrządu, wyświetlacz 3 7/8 cyfry (maks. 5000). | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
58. | Miernik cęgowy cyfrowy ACA/DCA,ACV/DCV 400A Wymiary / waga: 187 x 69 x 39 mm / ok. 200g (z bateriami) Normy bezpieczeństwa: PN-EN 61010-1, KAT III 300V Wyświetlacz: LCD 3ľ cyfry, wysokość cyfr: 13mm Próbkowanie: 2,5 razy/s Środowisko pracy: 0°C...+40°C RH<85% (bez kondensacji) Ciągłość połączeń (BUZER): Sygnał akustyczny dla R<50Ohm±35Ohm | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
59. | Obudowa typu 7/TRP20/DSPR typu Pulsar lub równoważna Uniwersalna obudowa do montażu natynkowego przeznaczona do urządzeń: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, SUMMIT, ROEL, EBS Wymiary zewnętrzne obudowy: W=250, H=250, D+D1=80+8 [+/-2 mm] Wymiary zewnętrzne czołówki: W1=255, H1=255 [+/-2 mm] Transformator: TRP 20VA/16V/18V, w obudowie PC/ABS, IP30 Miejsce na akumulator: 7Ah/12V Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy Obudowa natynkowa, zamykanie – skręcana x4, dystans od ściany 8mm | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
60. | Obudowa typu 17/TRP20/DSPR/S typu Pulsar lub równoważna Uniwersalna obudowa do montażu natynkowego przeznaczona do urządzeń: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS, PULSAR Wymiary zewnętrzne obudowy: W=320, H=305, D+D1=90+8 [+/-2 mm] Wymiary zewnętrzne czołówki: W1=325, H1=310 [+/-2 mm] Transformator: TRP 40VA/16V/18V, w obudowie PC/ABS, IP30 Miejsce na akumulator: 17Ah/12V Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy Uwagi: obudowa natynkowa, zamykanie – skręcana x4, dystans od ściany 8mm | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
61. | Obudowa naścienna wielokrotna 1M 45x45 (kompatybilna z systemem Mosaic45) | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
62. | Obudowa naścienna wielokrotna 2M 45x90 (kompatybilna z systemem Mosaic45) | szt. | 25 | 0 |  | 0 | 0
63. | Obudowa naścienna wielokrotna 3M 45x135 (kompatybilna z systemem Mosaic45) | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
64. | Opaska kablowa zaciskowe 3.6x250mm op. 100 szt. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
65. | Opaski zaciskowe 3.0x100 mm op. 100 szt. | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
66. | Opaski zaciskowe 3.6x160mm op. 100 szt. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
67. | Opaski zaciskowe 4.8x400mm op. 100 szt. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
68. | Opaski zaciskowe 4.8x600mm op. 100 szt. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
69. | Patch panel 19" 1U UTP na 24 moduły typu keystone lub równoważne | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
70. | Patch panel 19" 1U STP na 24 moduły typu keystone lub równoważne | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
71. | Pilot 1 kanałowy do radiolinii (kompatybilny do radiolinii w poz. 94) | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
72. | Pilot 2-kanałowy do radiolinii (kompatybilny do radiolinii w poz. 95) | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
73. | Płytka zabezpieczająca przyciski awaryjnego otwierania drzwi lub osłona typu ROP -DMN-782 lub równoważna | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
74. | Płyta montażowa do zwory elektromagnetycznej z naciskiem na drzwi do 150- 180 kg | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
75. | Płyta montażowa do zwory elektromagnetycznej z naciskiem na drzwi do 200-280 kg | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
76. | Płyta montażowa do zwory elektromagnetycznej z naciskiem na drzwi do 380-540 kg | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
77. | Przewód koncentryczny RG6 75Ώ | m | 200 | 0 |  | 0 | 0
78. | Przewód słuchawkowy kręcony MT czarny 2 mb. | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0
79. | Przewód montażowy - krosówka TDY 2x0,5 | m | 200 | 0 |  | 0 | 0
80. | Przewód telekomunikacyjny YTKSY 1x2x0,5 | m | 200 | 0 |  | 0 | 0
81. | Przewód telekomunikacyjny YTKSY 2x2x0,5 | m | 200 | 0 |  | 0 | 0
82. | Przewód telekomunikacyjny YTKSY 3x2x0,5 | m | 200 | 0 |  | 0 | 0
83. | Przewód telekomunikacyjny YTKSY 5x2x0,5 | m | 300 | 0 |  | 0 | 0
84. | Przewód telekomunikacyjny YTKSY 6X2X0,5 | m | 300 | 0 |  | 0 | 0
85. | Przewód telekomunikacyjny YTLYp 4x0,12 - płaski | m | 200 | 0 |  | 0 | 0
86. | Przewód U/UTP typu Wave Cables lub równoważny, kat 5E wewnętrzny szary 4x2x24AWG kart. 305m, drut 99% CU standardy IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2 | szt. | 25 | 0 |  | 0 | 0
87. | Przewód U/UTP typu Wave Cables lub równoważny, kat 6 wewnętrzny szary 4x2x23AWG kart. 305m, drut 99% CU standardy IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2 | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
88. | Przycisk APWK (awaryjne otwieranie drzwi) Parametry techniczne: Typ urządzenia Przycisk; Inne Wyjście przekaźnikowe 2 A / 30V DC; Temperatura pracy -30...+70 °C; Wymiary 87.5 x 87.5 x 56.5 mm | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
89. | Przyciski sterujące do otwierania i zamykania drzwi automatycznych, np. przyciski sterujące typu GEZE lub równoważne Przyciski do wysterowania napędu drzwiowego Element sterujący wewnętrzny lub zewnętrzny | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0
90. | Ramka gniazda 1M (kompatybilna z systemem Mosaic45) | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
91. | Ramka gniazda 2M (kompatybilna z systemem Mosaic45) | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
92. | Ramka gniazda 3M (kompatybilna z systemem Mosaic45) | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
93. | Ramka modułu KEYSTONE / adapter / 22,5 x 45 (kompatybilna z systemem Mosaic45) | szt. | 80 | 0 |  | 0 | 0
94. | Radiolinia 1 kanałowa z pilotem, moduł radiowy wyposażony w superheterodynę, zasięg w otwartym terenie - do 200 m | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
95. | Radiolinia 2 kanałowa z pilotem, moduł radiowy wyposażony w superheterodynę, zasięg w otwartym terenie - do 200 m | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
96. | Regulator temperatury RT820 zakres temperatury 4-30 stop. C | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
97. | Rozgałęźnik sygnału TV Rozgałęźnik aktywny, dane techniczne: Wyjścia: 2; Zakres częstotliwości: 47...862 MHz; Wzmocnienie: 14 ±2 dB; Regulacja wzmocnienia: 0...10 dB (płynna); Współczynnik szumów: poniżej 5 dB; Maksymalny poziom wyjściowy (dla 2 kanałów TV): 106 dBµV; Zasilanie: 9-12V 70mA | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
98. | Słuchawka nagłowna z mikrofonem na dwoje uszu call center na szybkozłączkę (Quick Disconnect). Zakończenie: szybkozłączka (AxTel QD – Quick Disconnect) Podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, tablet. Konstrukcja na dwoje uszu, kierunkowy mikrofon, który redukuje hałas z otoczenia zapewniając naturalny przekaz rozmowy | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
99. | Skrzynka hermetyczna AP24x19x9 IP 55 S-box | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
100. | Support gniazda 1M (kompatybilny z systemem Mosaic45) | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0
101. | Support gniazda 2M (kompatybilny z systemem Mosaic45) | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0
102. | Support gniazda 3M (kompatybilny z systemem Mosaic45) | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0
103. | Switch typu Poe TL-SF1008P 4+4 PoE TP-Link lub równoważny | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
104. | Szczypce proste wydłużone 160 mm z atestem 60900; 2004 AC 1000V | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
105. | Szczypce uniwersalne 160mm z atestem 60900;2004 AC 1000V | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
106. | Szczypce uniwersalne 180mm z atestem 60900;2004 AC 1000V | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
107. | Szczypce wygięte wydłużone 180 mm z atestem 60900;2004 AC 1000V | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
108. | Szczypce wygięte wydłużone 160 mm z atestem 60900;2004 AC 1000V | szt. | 14 | 0 |  | 0 | 0
109. | Szczypce boczne precyzyjne. Cechy produktu: przydatne do prac np. w elektronice i mechanice precyzyjnej; ostrza o twardości minimum ok. 62 HRc, modele: 77 22, 77 42 i 77 52 twardość ostrzy ok. 57 HRC; podwójna sprężyna o niskich parametrach tarcia; specjalna stal narzędziowa, hartowane w oleju; precyzyjne złącze wsuwkowe | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
110. | Ściągaczki do izolacji VDE z atestem 60900;2004 AC 1000V | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
111. | Szukacz par przewodów linii z testerem linii telefonicznej Cechy produktu: generowanie sygnału ciągłego lub modulowanego; określanie ciągłości kabla; identyfikacja stanu linii telefonicznej | szt. | 3 | 0 |  | 0 | 0
112. | Szybka do przycisku awaryjnego otwierania drzwi APK. Przeźroczysta szybka ochronna do przycisków APPK i APWK | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
113. | Szybkozłączki UY 50 żelowane (SCOTCHLOK) op. 50 szt. Umożliwia szybkie łączenie 2 żył kablowych od 0,2 do 0,65 mm. | szt. | 8 | 0 |  | 0 | 0
114. | Szyld metalowy prosty krótki do drzwi do elektrozaczepów Ułatwia zamontowanie elektrozaczepu. Jest uniwersalny - nadaje się do drzwi prawych i lewych Szyld przystosowany do elektrozaczepów z poz. 11 i 12 | szt. | 11 | 0 |  | 0 | 0
115. | Szyld metalowy prosty długi do drzwi do elektrozaczepów Ułatwia zamontowanie elektrozaczepu. Jest uniwersalny - nadaje się do drzwi prawych i lewych Szyld przystosowany do elektrozaczepów z poz. 11 i 12 | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
116. | Szyld metalowy kątowy krótki do drzwi do elektrozaczepów Ułatwia zamontowanie elektrozaczepu. Jest uniwersalny - nadaje się do drzwi prawych i lewych Szyld przystosowany do elektrozaczepów z poz. 11 i 12 | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
117. | Szyld metalowy kątowy długi do drzwi do elektrozaczepów Ułatwia zamontowanie elektrozaczepu. Jest uniwersalny - nadaje się do drzwi prawych i lewych Szyld przystosowany do elektrozaczepów z poz. 11 i 12 | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
118. | Tester instalacji sieci komputerowej LAN Tester okablowania sieci LAN - uniwersalny przyrząd, który pozwala sprawdzić: - poprawność konfiguracji w standardach: 10 Base-T, 10 Base-2 Thin Ethernet cable, RJ45/RJ11 modular cables 356 A, TIA- 568A/568B and Token Ring cable; - przewody do 300 metrów, dzięki zdalnemu zestawowi testowemu; - poprawność połączeń przewodów opartych o wtyki RJ11 i RJ12, oraz o złącza typu BNC; - uziemienie; Mierzy DC/AC napięcie, DC/AC prąd, opór Tester ciągłości z diodą i brzęczkiem; Bezpieczeństwo: EN-61010-1; CAT III 600 V; Akcesoria: baterie, pokrowiec, instrukcja, przewody testowe | szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
119. | Tester kamer CCTV i instalacji monitoringu Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV Standard wizji: AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx, HD-TVI - 8 Mpx, TCP/IP - 4K, CVBS - PAL / NTSC Wyświetlacz: 7 "- pojemnościowy ekran dotykowy, 1920 x 1200 px Wejście Video: 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC 1 szt. HDMI Wyjście Video: 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC 1 szt. HDMI Port LAN: 2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE Wejście Audio: 1 szt. Mini Jack; Wyjście Audio: 1 szt. Mini Jack Miernik poziomu sygnału wideo: tylko PAL / NTSC Generator sygnału wideo: Generator sygnału kontrolnego Generowanie ośmiu kolorowych pasów w standardach PAL / NTSC Możliwe jest generowanie niebieskiego lub czarnego ekranu Porty szeregowe: RS-485 Protokoły: Obsługa ponad 30 protokołów Prędkość transmisji: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45 Test linii RS-485, RS-232; Moduł Wi-Fi: Tak Identyfikacja przewodu w wiązce: Tak; Test audio: Tak Reflektometr TDR: Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP) Zasilanie bateryjne: Akumulator 5000 mAh 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie). Czas pracy na akumulatorze: max. 10 godz. Obsługa: Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków | szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
120. | TERMOMETR DO LODÓWKI I ZAMRAŻARKI ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA wymagany certyfikat CE Termometr elektroniczny z cyfrowym, podświetlanym wyświetlaczem LCD. Posiada 2 czujniki temperatury: wewnętrzny i zewnętrzny. Zewnętrzny czujnik (lodówkowy) jest wodoodporny na 1m przewodzie. PARAMETRY TECHNICZNE: - temperatura wewnętrzna i zewnętrzna - zakres pomiarowy: -50°C ~+70°C - dokładność: ± 0,5°C (-9,9°C ~ 50°C) ± 1°C ( poza podanym zakresem) - rozdzielczość: 0,1°C - duży czytelny wyświetlacz - funkcja MIN/MAX - alarm dolnego i górnego zakresu temperatury - °C / °F - wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury pokoju i lodówki - bateria: 1,5V AAA | szt. | 70 | 0 |  | 0 | 0
121. | TERMOMETR HIGROMETR WEWNĘTRZNY z barometrem i wilgotnościomierzem wymagany certyfikat CE (wzorcowany)- termo-higrometr do mierzenia temperatury wewnątrz pomieszczenia - duży, czytelny wyświetlacz - °C / °F - zegar z ustawianym alarmem - kalendarz - Temperatura i wilgotność wewnętrzna - Zakres temperatury: -50 do +70°C - Zakres wilgotności: 20% ~ 90%RH - Dokładność temperatury: +/- 1°C - Dokładność wilgotności: +/- 5% RH - Rozdzielczość temperatury: 0,1 - Rozdzielczość wilgotności: 1 | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
122. | Taśma opisowa do drukarki typu Dymo letratag 12mmx4mx13ft plastikowa biała lub równoważna | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
123. | Taśma opisowa do drukarki typu Dymo letratag 12mmx4mx13ft plastikowa żółta lub równoważna | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
124. | Taśma opisowa do drukarki typu Dymo letratag 12mmx4mx13ft plastikowa czerwona lub równoważna | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
125. | Taśma typu DYMO LT papierowa 12mm/4m biała LetraTag lub równoważna | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
126. | Taśma montażowa do listew dwustronna klejąca szer. 19 mm | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
127. | Uchwyt montażowy zwory elektromagnetycznej Uchwyt montażowy przystosowany do zwory elektromagnetycznej z poz. 177-179 | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
128. | Uchwyt do przewodów USMP-4 opakowanie 100szt. | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
129. | Uchwyt do przewodów USMP-5 opakowanie 100szt. | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
130. | Uchwyt do przewodów USMP-3 opakowanie 100szt. | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
131. | Wentylator biurowy stojący 55 W średnica 40 cm, 3 prędkości pracy, regulacją wysokości, podstawą krzyżową oraz z funkcją oscylacji. Posiada emaliowaną osłonę (siatka).Poziom hałasu max 55 dB. | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0
132. | Wentylator biurkowy moc min 40W średnica min 300mm cicha praca 3 stopnie regulacji prędkości ruchoma czasza regulacja ustawienia czaszy oraz z funkcją oscylacji | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0
133. | Wkład gniazdo komputerowe RJ 45 kat 5e -beznarzędziowe | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
134. | Wkład gniazdo komputerowe RJ 45 kat 6 | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
135. | Wtyk antenowy metalowy typ męski prosty lub kątowy Parametry techniczne: wtyk antenowy R/TV (męski) przeznaczony do rozłącznych, wielokrotnych połączeń kabla koncentrycznego; impedancja falowa 75 Ohm, częstotliwość pracy 5-100 MHz; współczynnik ekranowania >85 dB, tłumienie poniżej 0,2 dB; średnica wewnętrzna gniazda do wkręcania kabla 7,2 mm, średnica wewnętrzna gniazd R/TV 9,5 mm, | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
136. | Wtyk antenowy metalowy typ żeński prosty lub kątowy Parametry techniczne: gniazdo antenowe R/TV (żeńskie) przeznaczone są do rozłącznych, wielokrotnych połączeń kabla koncentrycznego; impedancja falowa 75 Ohm, częstotliwość pracy 5-100 MHz; współczynnik ekranowania >85 dB, tłumienie poniżej 0,2 dB; średnica wewnętrzna gniazda do wkręcania kabla 7,2 mm, średnica wewnętrzna gniazd R/TV 9,5 mm | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
137. | Wtyk modularny 4P4C /na przewód słuchawkowy/ | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0
138. | Wtyk modularny 6P4C / na przewód dołączeniowy/ | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0
139. | Wtyk modularny 6P6C / na przewód dołączeniowy/ | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0
140. | Wtyk modularny 8C8P / na przewód komputerowy/ | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0
141. | Wtyk typu "F" metalowy Parametry techniczne: złącze typu F na kable koncentryczne RG6; nakręcane toczone Cu; średnica zewnętrzna kabla 6,8-7,0mm; długość 10mm; wykonanie izolowane (uszczelka wewnętrzna i zewnętrzna); | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
142. | Wtyk zasilający do kamer DC 2155 2,1/5,5 mm | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
143. | Wzmacniacz TV budynkowy. Wzmacniacz przeznaczony jest do wzmacniania sygnałów radiowych FM oraz telewizyjnych. Charakteryzuje się dużym wzmocnieniem 36 dB. | szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0
144. | Wzmacniacz antenowy TV wewnętrzny. Wzmacniacz szerokopasmowy, kablowy, dla małych sieci BK i naziemnych. Wtyczka IEC/gniazdo F | szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0
145. | Zasilacz 12V buforowy. Zasilanie: 230VAC, 50Hz, 0,28A max. Wyjście zasilania: 2A 13,8VDC, Miejsce na akumulator: 7Ah/12V | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
146. | Zasilacz 12V buforowy. Zasilanie: 230VAC, 50Hz, 0,28A max. Wyjście zasilania: 3A 13,8VDC, Miejsce na akumulator: 7Ah/12V | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
147. | Zasilacz impulsowy 5 V / 1A, 5W | szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0
148. | Zasilacz impulsowy 12V/2A DC - wtyk DC 5,5/2,1mm kątowy lub prosty | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
149. | Zasilacz impulsowy 12V/5A DC - wtyk DC 5,5/2,1mm kątowy lub prosty | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
150. | Zasilacz impulsowy 12V/10A DC - wtyk DC 5,5/2,1mm kątowy lub prosty, min. 120 W | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
151. | Zasilacz impulsowy 9V/1A DC - wtyk DC 5,5/2,1mm kątowy lub prosty | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
152. | Zasilacz impulsowy 9V/2A DC - wtyk DC 5,5/2,1mm kątowy lub prosty | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
153. | Zasilacz impulsowy 9V/3,3A DC - wtyk DC 5,5/2,1mm kątowy lub prosty | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
154. | Zasilacz impulsowy 9V/5,5A DC - wtyk DC 5,5/2,1mm kątowy lub prosty | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
155. | Zasilacz impulsowy 7,5V/1A DC - wtyk DC 5,5/2,1mm kątowy lub prosty | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
156. | Zasilacz impulsowy 7,5V/2A DC - wtyk DC 5,5/2,1mm kątowy lub prosty | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
157. | Zasilacz impulsowy 7V/3,5A DC - wtyk DC 5.0 X 3.4 mm kątowy lub prosty, min.24W | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
158. | Zasilacz 24V 2A wtyk 5,5/2,1 (+) transformatorowy stabilizowany | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
159. | Zasilacz impulsowy 5V/2,5A DC - wtyk DC 5,5/2,1mm kątowy lub prosty | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
160. | Zasilacz impulsowy 5V/3A DC - wtyk DC 5,5/2,1mm kątowy lub prosty | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
161. | Zasilacz impulsowy 3V - 12V 2.25A uniwersalny z zestawem wtyków | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
162. | Zasilacz impulsowy 5 V / 1A, 5W - wtyk DC 5,5/2,1mm kątowy lub prosty | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
163. | Zasilacz regulowany 3,5-12 V 7,5 V /1A, 2,1/5,5mm | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
164. | Zasilacz impulsowy 12 V / 1A, 5 rodzajów wtyków w kpl. | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
165. | Zasilacz impulsowy PWS 40RM 24,2, U =24V/I= 2A | szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0
166. | Zasilacz uniwersalny 5V-12V do 1000mA w kpl. 5 wtyczek | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
167. | Zasilacz PWS 100RM 24,4; Uz 220V AC; 24V DC; 4A | szt. | 3 | 0 |  | 0 | 0
168. | DR-100-24 Zasilacz na szynę DIN 100W 24V 4.2A | szt. | 3 | 0 |  | 0 | 0
169. | Zasilacz impulsowy 7,5 V /1A, 2,1/5,5mm | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
170. | Zaślepka modułu 22,5 x 45 kompatybilne z systemem Mosaic45 | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
171. | Zaślepka modułu 45 x 45 kompatybilne z systemem Mosaic45 | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
172. | Zespół zabezpieczająco-sterujący do czajnika bezprzewodowego typu STRIX lub równoważny | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
173. | Zestaw przewodów pomiarowych do miernika 1,5 m. Klips krokodylkowy, sonda pomiarowa | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
174. | Złącze antenowe /łącznik F/ metalowy (beczka) Opis techniczny: Gwintowane złącze po obu stronach - przeznaczone na wtyk F; Do połączeń kabla koncentrycznego; Niskostratne; Przeznaczone do instalacji antenowych: telewizji satelitarnej, naziemnej oraz kablowej | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
175. | Złącze typu keystone 8p8c nieekranowane kat 5e typu Krone zaciskane z tyłu (kompatybilne z w/w patch panelem w poz. 69 i 70) lub równoważne | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
176. | Złącze typu keystone 8p8c nieekranowane kat 6 typu Krone zaciskane z tyłu kompatybilne z w/w patch panelem (kompatybilne z w/w patch panelem w poz. 69 i 70) lub równoważne | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
177. | Zwora elektromagnetyczna z naciskiem na drzwi do 150- 180 kg Charakterystyka zwory elektromagnetycznej: Napięcie zasilania 12-24 V DC Prąd znamionowy 500-250 mA Nośność 150-180 kg | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
178. | Zwora elektromagnetyczna z naciskiem na drzwi do 200-280 kg Charakterystyka zwory elektromagnetycznej: Napięcie zasilania 12-24 V DC Prąd znamionowy 500-250 mA Nośność 200-280 kg | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0
179. | Zwora elektromagnetyczna z naciskiem na drzwi do 380-540 kg Charakterystyka zwory elektromagnetycznej: Napięcie zasilania 12-24 V DC Prąd znamionowy 500-250 mA Nośność 380-540 kg | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do opisanych w SIWZ z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto, zamienne materiały lub urządzenia winny spełniać funkcje, jakiej mają służyć oraz być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami opisanymi w SIWZ, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, a także nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.
3 | Manipulatory i akcesoria (kompatybilne z systemem ACKERMANN będącym na wyposażeniu Zamawiającego lub równoważne) |  |  | okres obowiązywania umowy 2 lata
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | cena j. netto | stawka VAT | Wart. netto | Wart. brutto
1. | Manipulator z przyciskiem: - 1 przycisk wywoławczy (czerwony) z symbolem personelu pielęgniarskiego - 1 orientacyjna lampa LED/reassurance (czerwony) - 2 przyciski Light (żółte) - z odseparowanym elektrycznie obwodem. - Wymiary: W: 40 mm H: 110 mm D: 18 mm podłączenie z lampą poprzez wtyczkę typu DIN 7 pin. Kod.74153 B1 | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
2. | Przycisk przywoławczy 2 m kabel PVC z czerwoną ABS-gałką: - 1 lampa LED uspokojenia (czerwony) - Stopień ochrony: IP40, po zainstalowaniu - Materiał: ABS - Montaż: w skrzynce podtynkowej, DIN 49073 - Wersja: system obiegu normalnie zamknięty - Wymiary: W: 71 mm H: 71 mm D: 25 mm (głębokość zabudowy) Kod. 70045 A3 | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0
3. | Pokrywa przycisku kasowania wezwania, czerwony i zielony Kod. 88882 A3 | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
4. | Pokrywa do modułu terminator lub splitera magistrali Kod. 88910A3 | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
5. | Pokrywa modułu (czerwony) z dwoma gniazdami Kod. 88881J3 | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
6. | Pokrywa przycisku obecności (zielony) Kod 88881H3 | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0
7. | Pokrywa przycisku z linką Kod 88880A3 | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
8. | Ramka montażowa przycisku pojedyncza Kod. 88914A3 | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
9. | Ramka montażowa podwójny Kod. 88914B3 | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
10. | Ramka montażowa potrójny Kod. 88914C3 | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do opisanych w SIWZ z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto, zamienne materiały lub urządzenia winny spełniać funkcje, jakiej mają służyć oraz być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami opisanymi w SIWZ, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, a także nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.
4 | Osprzęt (kompatybilny z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego lub równoważny) |  |  | okres obowiązywania umowy 2 lata
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | cena j. netto | stawka VAT | Wart. netto | Wart. brutto
1. | Kasownik typ-K 120 do instalacji przyzywowych lub równoważny; wym. dł. 135mm, szer. 85mm, wys,51mm wyposażony: puszka podtynkowa, biała osłoną z melaniny, przycisk przyzywowy i przycisk kasowania, (kompatybilny z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 25 | 0 |  | 0 | 0
2. | Kasownik typ-K 125 do instalacji przyzywowych lub równoważny; wym. 85mm, szer. 85mm, wys.57 mm wyposażony: puszkę kwadratową lub okrągłą fi60 przykręcana łapkami, osłonę z białej lemaniny, przycisk kasownika, przekaźnik 125p, diode -led (kompatybilny z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
3. | Lampka sygnalizacyjna WOS-1 do montażu natynkowego lub równoważna wym. dł.79mm, szer. 52mm, wys. 48 mm kolor biały (kompatybilna z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
4. | Przycisk kielichowy PK-3 z przewodem i wtyczką trójstykową lub równoważny do instalacji przyzywowych; podłączenie przez gniazdo TYP-GW (kompatybilny z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
5. | Przycisk pociągowy PP-1 wraz z puszką p/t z pociągaczem z pełnej melaniny do instalacji przyzywowych lub równoważny, przycisk trójstykowy, pociągany może współpracować z kasownikiem K-125p i kasownikiem k-120 wyposażony w puszkę podtynkową, obudowa z białej melaminy, dźwignę, linkę, gałkę (kompatybilny z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
6. | Obudowa natynkowa do przycisku PP-1 w z pociągaczem z pełnej melaniny do instalacji przyzywowych lub równoważna, przycisk trójstykowy, pociągany może współpracować z kasownikiem K-125p i kasownikiem k-120 wyposażony w puszkę natynkową, obudowa z białej melaminy, dźwignę, linkę, gałkę (kompatybilna z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0
7. | Gniazdo trójstykowe, przyłóżkowe GW do podłączenia przycisku PK-3 z puszką do instalacji przyzywowych z przewodem i wtyczką trójstykową lub równoważne, wym. szer.85mm, wys.57mm (kompatybilne z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0
8. | Zestaw przyłóżkowy TYP KST-1 do instalacji przyzywowej lub równoważny, wyposażony: puszka podtynkowa, biała osłona z melaminy, przycisk trójstykowy, wzywający, współpracujący z kasownikiem z K-120, gniazdo trójstykowe do podłączenia przycisku PK3,dioda sygnalizacyjna (kompatybilny z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
9. | Brzęczyk p/t 24V AC TYP B2 do instalacji przyzywowej lub równoważny, wym. dł-74mm,szer-74mm, wys,43mm -brzęczyk p/t (kompatybilny z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
10. | Obudowa natynkowa do brzęczyka B2 lub równoważna (kompatybilna z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
11. | Puszka p/t do kst - 1 l lub równoważna (kompatybilna z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
12. | Żarówka do WOS-1 l 5W 24V SV8,5 10X36 C5W lub równoważna (kompatybilna z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 3 | 0 |  | 0 | 0
13. | Puszka p/t do gniazda GW lub równoważna (kompatybilna z systemem będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do opisanych w SIWZ z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto, zamienne materiały lub urządzenia winny spełniać funkcje, jakiej mają służyć oraz być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami opisanymi w SIWZ, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, a także nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.
5 | Manipulatory i osprzęt (kompatybilny z systemem FAMOR będącym na wyposażeniu Zamawiającego) |  |  | okres obowiązywania umowy 2 lata
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | cena j. netto | stawka VAT | Wart. netto | Wart. brutto
1. | Manipulator typ 1 8143-008.02/3492 z jednym przyciskiem dzwonkowym wraz z przewodem 3x0,15mm2 przystosowany do współpracy z oprawą OB4062 ; wym. 50mmx130mmx28mm | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
2. | Manipulator typ 2 8143-008-01/795 przystosowany do współpracy z oprawą OB4062, wyposażony w przycisk dzwonka i dwa przełączniki światła, przewód YTLY 6x0,15mm2 bez wtyczki; wym. 50mmx130mmx28mm | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0
3. | Manipulator typ 3 8143-008.03/3702 z dwoma przełącznikami światła wraz z przewodem zakończony wtyczką typu DIN 6pin, podłączenie pod zaciski 5 , 4, 3 przewód YTLY 6x0,15mm2 wym. 50mmx130mmx28mm. | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
4. | Manipulator typ 4 8143-008-03 z dwoma przełącznikami światła wraz z przewodem zakończony wtyczką typu DIN 8pin, podłączenie pod zaciski 1, 2, 3, 4, 5, 6 przewód YTLY 6x0,15mm2 wym. 50mmx130mmx28mm | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
5. | Gniazdo typu DIN żeńskie ilość pinów 8, montaż mechaniczny kołnierzowy (2 otwory) na panel, montaż elektryczny poprzez lutowanie | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
6. | Gniazdo typu DIN żeńskie ilość pinów 6, montaż mechaniczny kołnierzowy (2 otwory) na panel, montaż elektryczny poprzez lutowanie | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
7. | Wtyk typu DIN męskie ilość pinów 8, proste na przewód, montaż elektryczny poprzez lutowanie | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
8. | Wtyk typu DIN męskie ilość pinów 6, proste na przewód, montaż elektryczny poprzez lutowanie | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do opisanych w SIWZ z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto, zamienne materiały lub urządzenia winny spełniać funkcje, jakiej mają służyć oraz być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami opisanymi w SIWZ, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, a także nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.
6 | Osprzęt, akcesoria (kompatybilne z sygnalizacją przyzywową firmy ABB będącej na wyposażeniu Zamawiającego) |  |  | okres obowiązywania umowy 2 lata
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | cena j. netto | stawka VAT | Wart. netto | Wart. brutto
1. | Kasownik FEH 1001 lub równoważny | szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0
2. | Numerator FIM1300 lub równoważny | szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0
3. | Moduł manipulatora FAP 3010 lub równoważny | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
4. | Przycisk pociągowy FAP 3002 lub równoważny | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0
5. | Przycisk sygnałowy FAP 2001 lub równoważny | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
6. | Moduł alarmowy FEH 2001 lub równoważny | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
7. | Buczek z lampką FIM 1200 lub równoważny | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
8. | Ramka typu BASIC 55 lub równoważna | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
9. | Lampka sygnałowa FIM 1000 lub równoważna | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
10. | Buczek FIM 1100 lub równoważny | kg | 5 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do opisanych w SIWZ z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto, zamienne materiały lub urządzenia winny spełniać funkcje, jakiej mają służyć oraz być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami opisanymi w SIWZ, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, a także nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.
7 | Manipulatory i osprzęt (kompatybilny z systemem FACI będącym na wyposażeniu Zamawiającego) |  |  | okres obowiązywania umowy 2 lata
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | cena j. netto | stawka VAT | Wart. netto | Wart. brutto
1. | Przewód z wtyczką 8 pinową do manipulatora model FD4864 lub równoważny | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0
2. | Manipulator z kablem model FD 4915 lub równoważny | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
3. | Manipulator z kablem model FD 4864 lub równoważny | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
4. | Gniazdo model FD 4942 lub równoważny | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
5. | Przycisk z wyświetlaczem FD 4832 G lub równoważny | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
6. | Lampka ledowa sygnalizacyjna FD 4973 lub równoważna | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0
7. | Przewód 3 metrowy do manipulatora FD 4833 K lub równoważny | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do opisanych w SIWZ z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto, zamienne materiały lub urządzenia winny spełniać funkcje, jakiej mają służyć oraz być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami opisanymi w SIWZ, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, a także nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.